# 无线烟感报警器市场调研报告

##### 问：nb无线烟感报警器是什么，有什么作用？

答：1、什么是nb无线烟感报警器？

NB-IoT烟感(以下简称：NB烟感）就是NB-IoT模块和传统的烟感报警器结合在一起，一般为一个烟感＋一个带有NB-IoT模块的底座，底座内插物联网流量卡。类似于手机插了张sim卡就能接通基站信号，同理，NB烟感能够无线连接上三大运营商（移动、电信、联通）的NB-IoT网络，当NB烟感报警时警情会通过耐轮运营商网络传送到报警云平台、手机app、电脑客户端、微信公众号等等。

2、nb无线烟感报警器的作用：

可实现烟雾监测、故障报警、APP推送烟雾报警信息选择合适的位置，推荐安装于探测空间中央的天花板上悔亩尺。

- 智慧烟感又叫物联网独立式火灾探测报警器，是基于物联网技术的智慧感烟探测器，可以第一时间感知火灾信息并即时广域传输给业主、物业、碧高安监、消防等部门，起到防范于未然及打早打小等效果，有效保证生命财产安全

##### 问：低压配电室需要安装烟感报警器吗

答：低压配电室也需要安装：

下面就来详细的分析一下安装NB无线烟感报警器的好处。

安装方便，独立报警：

智能NB无线烟感报警器和那些需要连线的报警器不一样，可以不用受到电线的限制。在一些地域狭窄的地方都能够实现安装。也不需要和火灾报警器到一起。

能够实现独立报警。可以直接吸附在棚顶或者墙壁上，非常的小巧。对于那些对室内装修美感要求高的朋友来说，肯定不影响室内装修的整体，不需要单独拿出来一个地方来安装，甚至还能够成为室内装饰的一部分。

实现联网，报警及时：

NB无线烟感报警器在感受到室内具有烟雾的同时，还能够自主报警。还能够和多个主机联网，一旦报警的时候就会自己降低电压以便给乐鸟云119云平台提供信号。

做到物联网数据大平台分析大散作用，在现场并没有声光的体现。有一点要明确滚袭氏，在消防事业单位只承认总线的，所以多个线路的系统只能够在公共场合的出口进行设置。

智能NB无线无线烟感报警器能够在烟雾出现的时刻发出信号，尤其是人员密集的场合一定要配合安装，等到事故发生的时候一定能起到大作禅芹用。

- 报警器的造价本身并不是很高，又因为安装方便，所以工作人员的安装成本也不是很大，所以占据了很大的市场。在使用上也很简单，能够进行手动测试和手动的复位功能，随时能够进行调试。工作的时候也非常的稳定，不会出现故障而不能及时的做出报警的情况。

- 答：不需要设置，建筑防火设计规范中没要求。

答：需要安装

火灾自动报警腊敏瞎设计规范GB50116-98

- D.3.18 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、光或磁记录材料库、重要机房、贵重仪器房和设备轮空房、空调机房、配电房、变压器房、自备发电机房、电梯机房、面积大于50m2的可燃物品库房。拿庆

##### 问：消防烟感无线还是有线好

答：是的，有悄毕线的更稳定一些，有线的带的数量也大，但有线的缺碧陵点是价格很贵，安装也麻烦，需要先穿线再开孔安装烟感，最后需要编程，所以工期也长。

无线的优点是价格要比有线的便宜好几倍，安装也非常方便，如果安装100个左右烟感3小时不到就能搞定，无线烟感是用电池供电的，但无线烟感的缺点是带的烟感数量比较少，一个无线报警主机最多能带150个烟感，如果是小型场所，安装烟感在100个左右的建议用无线的，这样不但安装方便，更重要的是能省不少钱。

- 无线烟感赛特威尔这个品牌比较好一些，它不但有烟感功能还有温感功能，有3C和检悔运戚验报告，北京就有卖。

- 答：无线和有线的用途不完全一样的。需要整体联动的，建议还是用有蚂悉灶线比较稳定。无线的烟感主要用在小型闷扮保护区里，或是做整体联动有困难的场所，比如别墅、幼儿园、棚屋区、店面、小型办公室、户内没有报警联动的场所。随着科技的进步，无线报警、无线烟感将是未来消防发展的趋势。但目前还是有线陆启的使用率比较高。

本文来源: https://www.lw73.cn/article/292d64212fa2961ce27676c7.html