# 燃气管理相关调研报告

##### 问：湖北十堰燃气爆炸调查报告公布，你如何看待这份调查报告？

答：我觉得这份调查蠢仿桥报告很客观、公正，同时希望所有单位都能引以为戒。

燃气已经成为人们日常生大宏活当中普遍使用的能源之一，一旦出现燃气泄漏情况，极容易导致重大安全事故发生。湖北十堰于6月份发生的燃气爆炸事故，就是一起典型的燃气泄漏所导致的爆炸事故。

湖北十堰燃气爆炸调查报带猛告公布，认定事故为重大生产安全责任事故。

湖北十堰张湾区雁湖社区集贸市场于6月13日发生重大燃气爆炸事故，该事故造成多人伤亡，直接经济损失达5000余万元。事故发生后，国务院安全生产委员会对此事故挂牌督办。

在经过调查之后，湖北省应急管理厅官方网站于9月30日发布了《湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场“6·13”重大燃气爆炸事故调查报告》。在该调查报告当中认定了此次事故的发生为重大生产安全责任事故，相关责任人已被公安机关采取措施。

我认为这份调查报告很公正、客观，是实事求是的调查结果。

在这份调查报告当中，对于事故发生的起因经过及结果都有着详细的描述，对于事故责任人及相关单位的责任并未有任何遮掩，相关责任单位及相关责任人都为此付出了代价。

虽然已经造成的损失无法挽回，但这种实事求是的态度依旧能够很大程度上给予人们足够的安慰。我认为这份报告十分客观公正，而这种实事求是的态度，也是大家所希望看到的。

我相信此次调查报告的公布，能够让很多关注此事的人安心，也能够让各企业及单位工作人员在工作过程当中更上心，这无疑是我们所能想象到的最好结果了。

- 此次生产安全事故给所有人都提了一个醒，工作和生活中千万不能抱有侥幸心理，否则极有可能出现严重的意外状况，给人民群众的生命和财产安全带来极大威胁。

- 答：从这调查报告可看出，湖北十堰燃气爆炸还是很严重的，伤亡人生较多，我觉得对此事要彻查。

- 答：我觉得这份调查报告是特别能够给人警示的。特别是爆炸的原因，值得所有人警惕。

- 答：我觉得这份报告还是挺详细的，因为它分析出了事故爆炸的原因。

##### 问：十堰燃气爆炸调查报告公布，造成爆炸的原因究竟是什么？

答：十堰煤气爆炸调查结果已经出来了，造成爆炸的主要原因是天然气的钢管生锈破损，导致天然气泄露，附近商户使用油烟机排出了火花，明火遇见天然气，形成了这次爆炸。

1、十堰一集贸市场发生煤气爆炸事故银中

十堰的一个市场里面发生的煤气爆炸事故，导致26人死亡，130多人受伤，这次爆炸事故是非常严重的，造成的经济损失巨大。当地有关部门非常重视，成立了应急调查组，对此事件进行调查和善后工作。因为这次事故发生在集贸市场，人流量很大，所以导致伤亡人数多。

2、爆炸事故的原因

十堰煤气爆炸事故的原因是天然气管道严重锈蚀破损，导致发生泄露，附近商户使用了排油烟机有零星火花出现，于是发生了爆炸事故。据报告上公布的信息，十堰煤气公司没有做好日常管道维护和管线排查工作，管道产生泄露的地方他们也不知道，煤气公司的工作不到位，所以才造成了这次爆炸事故。另外这个集贸市场所属物业并不知道房子下面有煤气管道锋大山通过，因为房产是从别人家转过来的，别人家没有告诉这家物业，所以在不知情的情况下才发生了这次爆炸事故。爆炸事故非常严重，导致人民群众的生命财产都受到了影响，这次爆炸事故值得所有人深思，为了保证以后杜绝这样的事故发生，有关部门要严惩事故责任人，同时也要防微杜渐，彻底排除安全隐患，把安全管理做到位。

结语

- 城市里的管线错综复杂，一定要注意及时检查线仿答路，及时排除安全隐患，千万不要再发生爆炸事故。每个人都要学会正确使用煤气，千万不要有错误的操作。小心驶得万年船，安全无小事，大家都要互相提醒。

- 答：是因为燃气泄漏，燃气不小心泄露出来了，所以引发了爆炸。

- 答：造成此次爆炸的原因是相关公司在工作当中的疏忽大意，一方面是单位之间者碧交接不清楚，相关单位对于首稿举地下燃气管道问题并不清楚，敬桐二是燃气管道管理单位巡视疏忽，甚至在出现事故后伪造记录。

- 答：因为天然气中压钢管严重锈蚀破裂，泄漏的天然气在建筑物下方河道内密闭空间聚集，遇餐饮商户排油烟管道排出的火星发生爆炸，所以我们平时在使用的镇碰时磨唤候一定要瞎旅凯多加小心。

本文来源: https://www.lw73.cn/article/4d779d33dcc83a8310f7be0e.html