# 利用GPRS技术构建胜利油田远程抄表系统

### 一、采用GPRS技术,建设胜利油田远程抄表系统（论文文献综述）

刘国玥[1]（2018）在《基于GPRS网络的油泵数据采集系统的设计与实现》文中研究指明随着石油行业的不断发展,目前螺杆泵举升系统已经变成国内石油开采的重要手段。但是由于众多油井间距离长短不一,位置分散,需要大量的人力以定期巡查的方式来检测油井的运作情况,当油井处于异常时往往无法及时地发现问题,由此可能导致一些重大损失。所以为了能够实时的观察油泵工作情况,并在出现异常时能够及时预警,本文设计并实现了一套基于GPRS网络的低功耗远程油泵实时数据采集系统。具体工作如下:首先,本文根据油田螺杆泵井的工作环境及远程监测系统中的关键技术,按照油田监测的实际需求与系统设计原则制定了本系统方案的整体框架。整套系统由三个层级组成,分别是工况参数采集层,数据传输控制层和工况监控与分析层,通过三个层级的相互配合共同完成了油泵实时工况监测功能。其次,通过对现有的螺杆泵井工况诊断方法和嵌入式系统低功耗处理方法的研究与分析,确定了本系统工况监测时所需采集的工况参数种类,并制定了一套基于微控制器STM32F103芯片的低功耗处理方案。同时对系统中所用到的电源模块、采集模块、数据传输模块等进行了核心芯片选型,硬件电路设计与软件程序编写,实现了一套使用电池供电的低功耗GPRS无线远程油井工况监测系统。最后,通过在工业现场的实际测试,本文所设计的系统能够进行可靠的数据采集与传输,实时监测油井工况,并将系统功耗维持在很低的水平,保证了本系统能够以电池供电的方式长期运行,满足了工业生产的实际需求。

李健行[2]（2016）在《ZigBee技术在油田数据采集系统及无线下载技术的应用研究》文中研究说明我国有着十分丰富的油田资源,但由于油田特殊的地理环境以及油井之间间隔远近不一,导致了油田现场的通讯设备分布散乱,从而增加了现场施工和维护人员的工作难度,也大大提高了采油成本。另外,油田现场安装有大量的仪表传感器,当仪表传感器的程序需要更新时,需要将仪表拆卸,下载完程序后再安装,这样不仅仪表的密封性无法保证而且也增大了维护成本,导致油田数据采集系统的建设费用较高,不利于油田的信息化建设和现场抽油机的管理。本文针对以上存在的问题,提出并设计了油田数据采集系统,该系统是一种基于WSN（无线传感器网络）的油田无线采集系统,不但具备远程终端数据自动采集和无线传输功能,而且能够用来实现油田的远程监控,在无线采集的基础上又利用MSP430单片机的存储机制和ZigBee技术相结合,实现了仪表传感器程序的无线下载功能,不但降低了采油成本,也提高了生产效率。通过对油田数据采集系统进行分析,本文引入了基于IEEE802.15.4（一种专门用于低速率无线个人局域网的协议）标准的ZigBee短距离通讯技术,并且采用了传感器的无线组网与数据传输的方式,实现了多台传感器设备数据的无线采集与传输功能。通过对无线网络中的所有ZigBee节点组网的过程的描述,分析了不同类型的节点设备的特点及其加入网络的方式,不仅研究了ZigBee网络的协议栈和拓扑结构,并在此基础上完成了传感器与RTU之间的通讯协议。本文中的数据采集系统采用MSP430F149单片机、ZigBee模块和多种传感器以及其它器件搭建采集节点、网关节点和手操器设备,油田现场传感器和RTU之间利用ZigBee网络和专门软件来实现仪表传感器的参数配置、命令发送来完成数据采集和传输,并且RTU在通过GPRS网络或者光纤直接将数据发送到监控室,就能够实现远程监控的功能。本课题相比传统的油田数据采集系统具有如下两大特点：一是将ZigBee技术应用到了油田数据采集系统中,将有线仪表改造成无线,节约了现场布线的成本；二是利用ZigBee技术和单片机的存储机制实现了仪表传感器程序现场的无线下载功能,在此基础上又着重探讨研究了无线下载过程中的安全性与可靠性,采用了加密芯片来保证无线传输过程中的安全性。

伊波[3]（2015）在《馈线自动化技术在现河采油厂现河庄管理区配电网的应用研究》文中认为油田供配电系统是油田开发的重要组成部分,直接关系着油田开发的技术水平、投资规模、生产成本和经济效益,同时也是提高系统运行可靠性、保证产能建设顺利实施、实现油田开发上产的重要保证。现河采油厂电网由于油田滚动开发的原因,配电网点多面广,结构薄弱,供电可靠性低,运行维护困难,一线电力工人劳动强度大,油井电力成本居高不下,配电网自动化等新技术还没有推广普及。因此如何实现电网自动化,提高电网管理水平成为现河采油厂电力管理人员急需解决的问题。由于现河采油厂电网复杂,牵扯地方农网、油田供电公司配网等,且分布在东营、广饶、博兴等地区,本论文只选取现河采油厂东营地区的现河庄采油管理区电网线路作为研究重点,设计一套馈线自动化方案,包括适合目前电网管理现状的主站系统,并就目前馈线自动化技术中的一些难点进行分析研究,主要内容包括通讯方式、短路故障定位、隔离等,最后针对现河庄管理区多发的单相接地故障无法可靠定位的问题,提出了基于双端同步信息量测的故障区段定位方法,采用实时数字仿真仪（RTDS）建立仿真模型并进行了仿真验证。

吴蕾[4]（2014）在《配电网智能电能量采集系统的设计研究》文中研究指明随着配电网遥测、遥信为主的配电自动化综合信息系统的不断发展,配电网的智能电能量采集系统已成为其发展的重要技术手段之一。文章以电能量信息采集系统设计作为研究对象,从电能量采集系统构成出发,分别从智能电能量采集终端的设计要求及其结构模型详细分析,同时对电能远抄系统现场数据传输模式、远程抄表设计方案等进行了详细分析。最后通过对小区楼房与平房散居智能电能表布置的不同得出该系统的运用结果,研究内容对远程智能电能量采集系统的设计具有一定参考价值。

吴慧平[5]（2012）在《电能量采集系统的设计与应用》文中提出我国配电网的建设和运行具有以下特点：配电网建设不足,全国性的配电网架相当薄弱,配电网的供电可靠性较低,其中故障性停电所占比例较小,以计划停电为主。根据这些特点,我国重点应是建设以遥测、遥信为主的配电自动化综合信息系统,努力通过减少计划停电时间、优化电网规划、挖掘现有电网潜力提高供电可靠性和配电网的运行管理水平,真正发挥配电自动化系统对配电网建设的促进作用。本文以城市配电网作为研究对象,研究基于GPRS通信网、主站集中监控的电能量数据采控自动化模式,实现电量、电流、电压、功率因数及其他数字测量量、开关量、告警信息定时上报采控主站数据库,终端控制参数、升级程序的网络下发。建设由现场终端设备、通信网络、主站数据中心、数据的挖掘分析系统组成的一体化的电能量数据采控平台。

关丽敏[6]（2012）在《基于GPRS的安防监控系统的设计与研究》文中研究说明当今社会中，安防监控成为一门越来越受人们重视的技术，它的应用范围越来越广，科技含量也逐步得到提升，正由数字化向智能化方向发展。传统的安防系统中的防盗报警和火灾报警等功能相对单一，一般只能实现就地报警，而不能实现远程实时报警以最大程度的降低损失。针对传统安防监控系统中存在的不足，为实现油田输油管道基站安防系统的信息化管理，本文提出了一种基于嵌入式技术和GPRS技术的安防远程监控系统的设计方法。通过分析系统功能，给出了系统的总体设计方案，阐述了系统组网方式、远程信息终端的设计以及基于B/S（Browser/Server）模式的监控中心软件的设计方法。系统远程信息终端硬件采用STM32F107VC芯片作为核心处理器，通过红外、烟雾和温度传感器对油田输油管道基站现场的信息进行有效的采集，并将分析处理后的数据通过内嵌TCP/IP协议的GPRS模块发送至监控中心服务器。软件设计主要包括各个接口模块的初始化、通讯协议及应用软件的具体实现。该远程信息终端集传感器技术、嵌入式技术以及GPRS技术于一体，充分发挥了STM32芯片的管理能力和GPRS模块的协议处理能力，形成了智能化的远程信息终端。监控中心利用GPRS网络和Internet网络的无缝连接，通过Internet接收来自各个远程信息终端的实时数据，对数据进行处理、实时显示、存储以及统计分析。当终端采集到异常信息时，监控中心能够能及时收到并作出正确的响应，同时能够对终端进行配置如布防、撤防等。监控中心软件基于B/S模式，运行维护比较方便，用户可以在任何时间任何地点通过浏览器实时监测油田输油管道基站的当前状态。试验表明，本系统不仅有效地实现了快速报警、远程数据传输的功能，提高了油田输油管道基站安防报警的可靠性，达到了远程监控和降低损失的目的。而且，系统可靠性高、操作方便、成本低、体积小，具有较为广阔的应用前景和推广价值。

邢建军[7]（2011）在《基于无线CPU的GPRS网络抄表系统》文中研究表明针对当前主流电能抄表方式存在的各种缺陷和胜利油田地广人稀的特殊地理环境,并且考虑到GPRS技术具有瞬间上网、永远在线、传输数据快、吞吐量大和按量计费等优点,在Open AT嵌入式软件开发环境下使用C语言进行程序设计开发出一套适用于该地区的基于无线CPU的GPRS网络电能自动抄表系统。该系统力争避免目前主流抄表系统中存在的诸多问题,针对胜利油田地理环境上的特殊性提供一种较为圆满的解决方案。基于无线CPU的GPRS网络电能自动抄表系统的设计包括硬件设计和软件设计两部分。硬件设计以无线CPU模块为核心,辅助以外围电路设计出具有无线通信能力的电路板。软件系统由两大模块组成:远程抄表终端嵌入式系统和桌面控制中心系统。远程抄表终端嵌入式系统通过C语言内嵌OPEN AT指令,然后安装在无线CPU中对电表实施抄表,抄表指令的获取是通过接收控制中心的GPRS抄表指令或自动触发模块内设的定时器这两种途径获得。控制中心的指令可以不限时发出,而定时器的指令会按照设定的时间定时触发。桌面控制中心系统选用VB语言在VB6.0环境下实现,方便用户的操作,实现了数据库访问和串口通信,串口通信实现GPRS信息的发送和接收。两大模块的通信协议为类645规约。系统成功地实现了合法用户通过控制中心发送抄表指令、获取参数指令和修改参数指令控制抄表终端实现即时抄表、自动抄表、获取参数和修改参数等功能。同时,为了保障系统的稳定性和可靠性,在该系统除了GPRS通信方式之外还集成了GSM通信功能。经测试系统可以稳定地运行。

高晶[8]（2011）在《基于无线传感器网络的油井防盗监测系统的研究》文中研究表明油井防盗监测系统对油井的安全生产至关重要。油井地理环境特殊,人工24小时现场监护很不现实,现存大部分监测系统存在着布线困难成本高,或通信费用高等问题。基于无线传感器网络的油井远程防盗监测系统的研究能够有效地解决这些问题。在系统的设计过程中,分析了多种防盗监测方案,最终选择将传统的红外监测与新兴的远程图像监测相结合,及时准确地将油井设备现场情景直观地反映到工作站,与其他传统的防盗监测方式相比,提高了报警的准确性。主要工作如下：油井防盗监测系统硬件设计的核心部分是无线传感器网络节点的设计,这部分采用模块化思想完成,主要包括警情采集模块,无线通信模块,串口通信模块,微控制器模块,数据远传模块,电源模块的设计。本文分析了红外传感器的原理与特点,选择热释红外传感器作为前端的警情感应器件,并针对其特点对安装做了一定的说明；选择ZigBee无线技术作为无线传感器网络节点的通信方式,该种通信方式具备功率低,速度低,成本低,距离短的特点；选择32位的STM系列处理器作为微控制器模块CPU,完成对图片信息采集与发送的控制；在供电上,综合比较了几种常见的方式,选择锂离子电池供电,安装灵活,供电方便；采用GPRS技术将协调器节点收集的图像数据传送至远程监控中心。油井防盗监测系统的软件设计包括了无线通信数据传输程序,节点控制程序以及监控中心软件程序的编写。以ZigBee协议栈为基础,编写应用程序,实现节点图像数据采集,数据处理,数据传输等功能。同时还运用了组态技术设计了远程监控中心。本系统具有以下的优点：采用无线通信技术,无需繁杂的布线；采用红外监测与图像监测相结合,降低了通信费用,提高了监测准确性；用户可通过监控中心向下发送采集图像的命令来获取油井现场情况。

张奇[9]（2011）在《基于GPRS网络的电力变压器防盗报警系统研究》文中指出随着铜材的市场价格上涨,各地电力变压器被盗案件骤增,致使电力资产遭受巨大损失,正常的供电秩序遭到严重破坏,严重影响了人民群众的生产生活。特别是胜利油田部分井队地处偏远,气候恶劣,周边治安环境差,违法犯罪行为非常猖獗,再加上井站分布面广、不集中,因而管理难度较大。虽然公安及供电部门采取了多项防范打击措施,但仍难以扼制日益猖獗的偷盗行为。变压器量大面广,分布分散的特点,决定其单靠人工防范是不现实的,故而技术预防成为解决电力变压器盗窃案件频发的重要手段。GPRS电力变压器防盗报警系统由三相电压监测回路、报警探头、GPRS通信单元、移动通信网络等几部分组成。电网或被监测电力变压器在安全的情况下正常运行时,变压器防盗监测装置为待机状态,无报警信号发出。当电网出现断相或电力变压器被破坏性移动（发生盗窃）时,通过电压监测电路接口或变压器防盗监测装置接口向GPRS通信单元发出报警信号,通过移动通信网络,报警信号发送到报警中心同时通过GSM网络发送到值班人员的手机,及时报告警情,使接警人员迅速赶赴出事现场,临场处置,能够有效避免电力设施被破坏、盗窃导致的公共财产损失。本研究的重点技术问题是,所提供的电力变压器的防盗装置必须在达到同样技术效果的前提下,彻底消除误报现象。经过对国内外技术分析和试验,发现当水银开关以常闭方式接入检测电路时,利用其常闭特性可以稳定的反映变压器所处状态,仅在变压器发生移动时其状态才发生改变,有效的杜绝了其他技术方法容易受外界因素干扰的弊端,保证了告警的准确性,在国内第一个从报警原理上消除了误报的可能性。同时,为了应对元器件在野外工作中所造成的加速损耗导致的失效问题,采取了接入多个水银开关的方法,在最大限度控制成本的情况下简单却行之有效进行了解决。

李涛[10]（2010）在《基于GPRS的LWD数据远程传输系统》文中提出随着自动控制、网络和计算机技术的不断发展,通过网络实现随钻测井系统（LWD）数据的远程传输,已经在国内外石油行业成为研究热点。目前在工业数据传输领域大多采用有线的通信方式进行,虽然经济实用,但在很大程度上限制了应用场合的拓展。为了使远距离数据传输实现得更灵活方便,本文选用GPRS技术进行远程数据的传输。本文致力于基于GPRS的LWD数据远程传输系统的研究。该系统是传统计算机技术、现代计算机网络技术和GPRS移动网络技术的结合,具有功能丰富、便于操作、成本较低、安装维护方便、实时性好、可靠性高、运营费用低,易于二次开发和扩展等特点。本文通过分析远程监测系统的国内外研究现状,对当前各种监控系统的监控方式进行分析和比较,并结合传统远程监控系统模型,提出了基于GPRS的LWD数据远程传输系统的系统方案。通过比较目前应用的数据传输方式,提出了实现远程数据传输的技术方案,详细阐述了的GPRS体系结构和GPRS网络特性,设计了基于的数据传输系统的方案。主要包括系统的组网方案、通信方案的选择、各组成部分的功能和采用APN技术保证了数据传输的可靠性和安全性。本文详细分析和设计了基于GPRS的LWD数据远程传输系统的方案。重点介绍了系统结构、组成和工作过程,并对各系统组成部分的功能和设计进行详细的说明。然后对客户端和服务器端的软件设计流程作了详细的说明和介绍,并对各功能模块和数据库进行了详尽的设计说明。最后对基于GPRS的LWD数据远程传输系统开发流程进行了总结。

### 二、采用GPRS技术,建设胜利油田远程抄表系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、采用GPRS技术,建设胜利油田远程抄表系统（论文提纲范文）

#### （1）基于GPRS网络的油泵数据采集系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 本论文研究背景和意义

1.2 本论文相关内容发展现状

1.2.1 嵌入式物联网发展现状

1.2.2 螺杆泵发展现状

1.2.3 国内外油井工况监测系统研究现状

1.3 主要研究内容

1.4 论文结构安排

第2章 系统总体模型研究与分析

2.1 大庆油田监控系统关键技术

2.1.1 螺杆泵井工况诊断方法

2.1.2 低功耗嵌入式处理器

2.1.3 嵌入式系统低功耗实现方法

2.1.4 数据无线通信方式

2.2 系统整体架构设计

2.2.1 系统设计原则

2.2.2 系统整体设计方案

2.3 本章小结

第3章 系统硬件平台的设计与实现

3.1 低功耗控制处理与电源管理模块

3.1.1 主控芯片与电源芯片选型

3.1.2 电源管理模块

3.1.3 低功耗处理方案

3.2 工况参数采集模块

3.2.1 温度采集模块

3.2.2 转速采集模块

3.2.3 工作载荷采集模块

3.2.4 电压采集模块

3.3 GPRS网络通信模块

3.3.1 GPRS通信模块选型

3.3.2 GPRS模块电路设计

3.3.3 日志记录模块电路设计

3.4 本章小结

第4章 系统软件平台的设计与实现

4.1 集成开发环境选择及语言

4.2 数据采集模块软件设计

4.2.1 数据采集流程设计

4.2.2 系统初始化程序设计

4.2.3 数据采集程序设计

4.3 数据通信模块软件设计

4.3.1 数据通信流程设计

4.3.2 GPRS模块程序设计

4.4 低功耗管理模块软件设计

4.5 远程Web服务器

4.6 无线远程监控系统实际功能测试

4.7 本章小结

第5章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （2）ZigBee技术在油田数据采集系统及无线下载技术的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 国内外现状

1.3 论文的主要工作

1.4 本文各章节安排

第二章 无线传感器网络研究

2.1 常用的短距离无线通信技术

2.1.1 Wi-Fi技术

2.1.2 蓝牙技术

2.1.3 ZigBee技术

2.1.4 ZigBee技术应用在油田无线数据采集系统中的优势

2.2 ZigBee技术简介

2.2.1 ZigBee技术概述

2.2.2 ZigBee协议体系结构

2.3 ZigBee的设备类型和网络拓扑结构

2.3.1 设备分类

2.3.2 ZigBee网络拓扑结构

2.4 ZigBee技术的安全体系

2.4.1 ZigBee协议栈的安全架构

2.4.2 信任中心角色

2.5 本章小结

第三章 基于ZigBee的油田数据采集系统架构

3.1 基于ZigBee的油田数据采集系统设计背景

3.2 系统的需求分

3.3 系统的总体设计方案

3.4 系统的通讯协议

3.4.1 多对一通讯的机制

3.4.2 数据帧基本格式

3.4.3 仪表仪表传感器与RTU通信过程描述

3.5 系统报警功能设计

3.6 本章小结

第四章 数据采集系统的硬件和下载软件的设计

4.1 传感器采集终端的设计

4.1.1 采集终端微处理器简介

4.1.2 时钟模块的设计

4.1.3 复位电路的设计

4.1.4 A/D模块的设计

4.1.5 AT88SA102S加密芯片接口的设计

4.1.6 射频通信模块设计

4.2 远程终端控制单元RUT介绍

4.3 仪表远程下载软件设计

4.3.1 软件功能模块组成

4.3.2 软件工作流程

4.4 本章小结

第五章 基于ZigBee的无线下载技术的设计方案及安全可靠性研究

5.1 无线下载技术的设计背景

5.2 油田现场仪表程序下载更新的三种方式

5.3 无线下载技术的设计方案

5.3.1 MSP430单片机的存储原理和无线下载机制

5.3.2 xcl文件解析

5.3.3 监控程序和应用程序地址的分配

5.3.4 应用程序升级通信路径

5.3.5 无线下载具体实现过程

5.4 无线下载的可靠性设计

5.4.1 能量检测机制

5.4.2 最优数据包发送速率实验

5.4.3 程序机制

5.5 无线下载的安全性设计

5.5.1 基于AES的安全机制

5.5.2 硬件加密机制的设计

5.6 本章小结

第六章 采集系统的调试及实现

6.1 系统开发平台与调试工具

6.2 系统实现过程

6.3 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 未来展望

致谢

参考文献

附录A (攻读硕士学位期间科研成果)

#### （3）馈线自动化技术在现河采油厂现河庄管理区配电网的应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 前言

1.1 课题的研究意义

1.2 国外配电自动化计划发展介绍

1.3 国内配电自动化发展现状介绍

1.4 馈线自动化技术

1.5 现河采油厂现河庄管理区配电网特点

1.6 论文的主要工作

第2章 馈线自动化（FA）方案研究

2.1 馈线自动化定义及功能要求

2.2 传统馈线自动化方案介绍

2.3 新型馈线自动化方案

2.4 现河庄管理区馈线自动化方案

2.5 现河庄管理区馈线自动化故障定位、隔离、恢复供电方案

第3章 馈线自动化主站系统

3.1 主站系统硬件结构

3.2 主站系统软件结构

3.3 故障定位的算法

第4章 馈线自动化系统的通讯方式

4.1 应用于配电自动化的通讯技术简介

4.2 GPRS技术介绍

4.3 现河庄管理区馈线自动化系统的通讯方案

第5章 基于双端同步信息量测的中性点不接地系统单相接地故障定位方法研究

5.1 基于双端同步信息量测的区段定位方法原理

5.2 仿真软件

5.3 中性点不接地系统发生单相接地故障的仿真及实验数据验证

第6章 总结与展望

6.1 全文综述

6.2 下一步的工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （4）配电网智能电能量采集系统的设计研究（论文提纲范文）

0 引言

1 电能量采集系统构成

2 智能电能量采集终端设计

2.1 设计要求

2.2 电能量采集终端结构模型

3 采集系统应用优势及远程自动抄表

3.1 远程抄表系统实施方案

3.2 智能电能量采集系统的应用

4 结论

#### （5）电能量采集系统的设计与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第1章 绪论

1.1 课题的背景

1.2 课题的意义

1.3 电能量采集系统的研究现状

1.4 乌海市电能量采集系统现状

1.4.1 计量装置与采集系统现状

1.4.2 存在主要问题

1.5 本文的主要工作

第2章 配电网电能量采集系统的设计和主要功能

2.1 系统总体的设计原则和思想

2.1.1 系统设计原则

2.1.2 系统设计思想

2.2 系统设计方案

2.2.1 采集系统主站

2.2.2 采集系统信道

2.2.3 采集系统终端

2.3 电能量采集系统的主要功能

2.3.1 用户管理功能

2.3.2 曲线功能

2.3.3 报表管理功能

2.3.4 控制管理功能

2.3.5 数据分析功能

2.4 本章小结

第3章 电能量自动采集终端设计

3.1 电能量采集终端设计说明

3.1.1 10kV客户侧高压计量点设置原则

3.1.2 400V客户侧低压电能计量点设置原则

3.1.3 电能计量装置的接线方式

3.1.4 电能计量装置主要设备及相关要求

3.2 电能量采集终端方案设计

3.2.1 电能量采集终端硬件设计

3.2.2 电能量采集终端软件设计

3.2.3 信息采集方案

3.3 设备对时

3.4 本章小结

第4章 远程自动抄表系统建设方案

4.1 基于GPRS无线通信的自动抄表系统

4.1.1 无线抄表系统设备

4.1.2 无线抄表系统的组网方法

4.1.3 无线抄表系统的实施方案

4.2 基于电力线载波通信的远程自动抄表系统

4.2.1 电力线载波远程抄表系统的组成

4.2.2 电力线载波抄表系统的组网形式

4.2.3 电力线载波抄表系统的缺点

4.2.4 电力线载波抄表系统的应用前景

4.3 其他通信形式的远程自动抄表系统

4.3.1 基于以太网的远程抄表系统

4.3.2 基于电话网的远程自动抄表系统

4.4 本项目所采用的信息传输规约

4.4.1 字节格式

4.4.2 帧格式

4.4.3 数据标识结构及编码

4.4.4 传输规则

4.5 本章小结

第5章 结论和展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （6）基于GPRS的安防监控系统的设计与研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 研究目的及意义

1.3 国内外远程安防监控发展概述

1.3.1 国外远程安防监控发展概述

1.3.2 国内远程安防监控发展概述

1.4 目前安防监控存在的主要问题及发展方向

1.5 本文的研究内容及章节安排

第二章 系统总体设计

2.1 系统功能分析

2.2 数据传输方式的选择

2.3 GPRS 技术概述

2.3.1 GPRS 原理

2.3.2 GPRS 技术的特点

2.3.3 GPRS 组网方式及其比较

2.3.4 通信协议的选择

2.4 系统体系结构

2.5 本章小结

第三章 嵌入式远程信息终端的设计与实现

3.1 功能分析

3.2 嵌入式控制器的选择

3.3 总体设计

3.4 嵌入式远程终端硬件设计

3.4.1 输入输出接口设计

3.4.2 网络通信接口设计

3.4.3 本地存储电路设计

3.4.4 音频解码电路设计

3.4.5 串口通信模块设计

3.5 GPRS 模块的接口及通信实现

3.6 嵌入式远程终端软件设计与实现

3.6.1 软件开发环境

3.6.2 软件设计

3.6.3 关键技术

3.7 本章小结

第四章 监控中心软件的设计与实现

4.1 监控中心软件功能需求和总体设计

4.1.1 功能分析

4.1.2 监控中心软件总体设计

4.2 软件开发环境

4.3 通信服务设计

4.4 数据库服务设计

4.5 策略服务设计

4.5.1 ASP.NET 概述

4.5.2 ASP.NET 网页的运行方式

4.5.3 B/S 结构网络化监控系统的安全性设计

4.5.4 WEB 服务软件实现

4.6 本章小结

第五章 安防监控系统测试与运行

5.1 远程信息终端的调试

5.2 整体功能测试与压力测试

5.2.1 测试环境

5.2.2 测试步骤

5.3 测试结果分析

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （7）基于无线CPU的GPRS网络抄表系统（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的及意义

1.2 论文的主要工作

1.3 章节安排

第二章 相关技术

2.1 嵌入式系统概述

2.2 无线CPU 介绍

2.2.1 无线CPU Q2687 功能描述

2.2.2 无线CPU Q2687 部分引脚说明

2.2.3 无线CPU Q2687 的GPIO

2.3 Open AT 开发环境介绍

2.3.1 嵌入式开发流程

2.3.2 嵌入式软件结构

2.3.3 嵌入式开发工具

2.4 AT 指令

2.4.1 AT 指令定义

2.4.2 主动响应捕获服务

2.4.3 模拟发送AT 指令

2.4.4 自定义AT 指令服务

2.5 GPRS 技术概述

2.5.1 GPRS 特点

2.5.2 GPRS 网络特性

2.5.3 GPRS 网络结构特点

2.5.4 GPRS 工作原理

2.5.5 Q2687 的SMS/GPRS 服务

第三章 系统实现

3.1 硬件电路板

3.1.1 总体设计

3.1.2 详细设计

3.2 嵌入式系统

3.2.1 需求分析

3.2.2 概要设计

3.2.3 详细设计

第四章 系统应用

第五章 总结与展望

致谢

参考文献

#### （8）基于无线传感器网络的油井防盗监测系统的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 课题研究的背景和意义

1.3 课题发展现状

1.4 论文主要工作

第2章 油井防盗监测系统总体结构

2.1 无线传感器网络基本理论

2.1.1 无线传感器网络的节点体系结构

2.1.2 无线传感器网络节点类型

2.2 图像技术简介

2.2.1 数字传输技术简介

2.2.2 CMOS图像传感器

2.3 油井防盗监测系统介绍

2.3.1 系统硬件设计方案

2.3.2 无线传输方案选择

2.3.3 zigbee理论基础

2.4 本章小结

第3章 油井防盗监测节点硬件设计

3.1 传感器模块

3.1.1 热释红外探测器的设计

3.1.2 图像采集模块设计

3.2 无线通信模块

3.2.1 通信芯片选择

3.2.2 无线通信模块电路设计

3.3 处理器模块设计

3.3.1 处理器模块的选择

3.3.2 STM32F103简介

3.3.3 处理器的硬件电路设计

3.3.4 UART通信接口

3.4 电源模块的设计

3.4.1 供电方案的选择

3.4.2 电源模块电路设计

3.5 数据远传电路设计

3.5.1 GPRS技术

3.5.2 M33电路图

3.6 节点实物图

3.7 本章小结

第4章 油井防盗监测节点软件设计

4.1 系统开发环境与总体软件流程

4.2 微处理器模块的软件设计

4.2.1 微处理器模块主程序流程

4.2.2 STM32F103控制摄像头

4.3 无线通信模块软件设计

4.3.1 ZigBee协议栈

4.3.2 软件开发平台

4.3.3 无线通信模块软件流程

4.4 远传模块程序设计

4.4.1 GPRS模块传输流程

4.4.2 短消息发送

4.5 监控中心软件设计

4.6 本章小结

第5章 总结与展望

参考文献

作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （9）基于GPRS网络的电力变压器防盗报警系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 胜利油田面临的难题

1.2 国内研究情况及发展趋势

1.2.1 物理防盗

1.2.2 电子防盗

1.3 胜利油田相关基础设施概况

1.3.1 数字油田

1.3.2 GPRS数据通信技术在胜利油田的应用

1.4 本研究的主要内容

第二章 系统总体方案设计

2.1 系统总体结构设计

2.2 需求分析

2.3 设计方案及主要技术路线的确定

2.3.1 防盗主站系统

2.3.2 防盗子站系统(电力变压器防盗系统)

第三章 系统硬件设计

3.1 关键器件的选用

3.1.1 GPRS模块

3.1.2 水银开关

3.1.3 电参数采集模块

3.2 网络架构设计

3.3 通信协议

3.4 子站系统高准确性探头设计及实现

3.4.1 防盗告警执行电路

3.4.2 通信参数确定及调试

3.4.3 电参数采集电路设计

3.4.4 设定报警参数限值

3.4.5 功能码定义

第四章 实验结果及误差分析

4.1 数据采集实验

4.1.1 实验条件及实验内容

4.1.2 实验数据

4.1.3 误差分析

4.2 现场模拟实验

4.2.1 实验条件及方式

4.2.2 实验数据

4.2.3 结果分析

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 下一步工作展望

附录

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （10）基于GPRS的LWD数据远程传输系统（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 国内外数据远程传输现状及存在的问题

1.2.1 数据传输方式的选择

1.2.2 目前基于网络的远程数据传输存在的问题

1.3 研究内容与思路

1.4 文章组织结构

第二章 GPRS 网络结构与工作原理

2.1 GPRS 网络概述

2.2 GPRS 系统网络结构和基本原理

2.3 GPRS 在数据远程传输系统应用中的优势

2.4 本章小结

第三章 基于GPRS 的LWD 数据远程传输系统的系统结构

3.1 基于 GPRS 远程监控系统的组网方式

3.2 基于 GPRS LWD 数据远程传输系统结构

3.2.1 LWD 数据远程传输系统的特点

3.2.2 系统的总体结构

3.3 系统的安全性设计

3.3.1 GPRS 网络本身的安全性

3.3.2 VPN 的安全性

3.3.3 其它安全措施

3.4 本章小节

第四章 LWD 数据远程传输系统的实现

4.1 系统功能结构

4.2 系统的业务流程

4.3 客户端的实现

4.3.1 LWD 数据采集模块

4.3.2 LWD 数据发送模块

4.3.3 线程与循环缓存

4.3.4 数据结构与序列化

4.3.5 注册模块和登录模块

4.4 数据库设计

4.4.1 数据库的选择

4.4.2 数据库访问技术

4.4.3 数据库的实现

4.5 服务器端的实现

4.5.1 服务器端程序设计

4.6 本章小节

结论

主要工作

主要创新点

后期工作

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

### 四、采用GPRS技术,建设胜利油田远程抄表系统（论文参考文献）

- [1]基于GPRS网络的油泵数据采集系统的设计与实现[D]. 刘国玥. 北京理工大学, 2018(07)

- [2]ZigBee技术在油田数据采集系统及无线下载技术的应用研究[D]. 李健行. 昆明理工大学, 2016(12)

- [3]馈线自动化技术在现河采油厂现河庄管理区配电网的应用研究[D]. 伊波. 中国石油大学(华东), 2015(07)

- [4]配电网智能电能量采集系统的设计研究[J]. 吴蕾. 中国电业(技术版), 2014(01)

- [5]电能量采集系统的设计与应用[D]. 吴慧平. 华北电力大学, 2012(06)

- [6]基于GPRS的安防监控系统的设计与研究[D]. 关丽敏. 长安大学, 2012(S2)

- [7]基于无线CPU的GPRS网络抄表系统[D]. 邢建军. 电子科技大学, 2011(06)

- [8]基于无线传感器网络的油井防盗监测系统的研究[D]. 高晶. 武汉理工大学, 2011(09)

- [9]基于GPRS网络的电力变压器防盗报警系统研究[D]. 张奇. 山东大学, 2011(04)

- [10]基于GPRS的LWD数据远程传输系统[D]. 李涛. 中国石油大学, 2010(03)

本文来源: https://www.lw73.cn/article/7d771b0355d7f3940da715c1.html