# 矿山电网调度自动化系统的应用

### 一、矿山电网调度自动化系统的应用（论文文献综述）

于群,刘佳钰[1]（2020）在《考虑多场景运行方式的矿山电网继电保护在线整定系统》文中指出现有的矿山电网继电保护整定研究虽然考虑了不同运行方式下矿山电网继电保护的整定方法,但均未考虑与矿山供电调度自动化系统结合进行整定,不能随矿山电网的运行方式变化实时进行定值校核并对其中性能不满足要求的保护给出符合要求的新定值。针对上述问题,通过定义保护位置所在出线的母线电源侧某一类断路器状态的组合为矿山供电系统的场景,设计了一种考虑多场景运行方式的矿山电网继电保护在线整定系统。该系统利用场景对应的开关状态矩阵计算得到矿山供电系统场景区域矩阵和场景网络支路阻抗矩阵,基于场景区域矩阵和场景网络支路阻抗矩阵计算出此类场景下的场景最大和最小系统阻抗。当系统监测到断路器开关状态变化时,即场景发生变化时,自动读取断路器实时开关状态,通过场景开关信息矩阵找出存在状态改变的开关的场景类,并按照场景类中开关的数量顺序选择一个场景类,对场景类对应的一组保护进行定值校核。根据定值校核计算结果,判断保护性能是否满足要求,若不满足要求,则对不满足要求的保护进行在线整定计算;若满足要求,则该场景类校核结束,重新选择下一场景类,直至全部场景类都计算完毕。实例应用结果表明,通过与矿山供电调度自动化系统通信,考虑多场景运行方式的矿山电网继电保护在线整定系统计算出的整定值保护范围能够适应各种运行方式中继电保护装置的要求,避免了运行方式改变后定值不符合要求造成的继电保护装置的拒动和误动。

张洋,钱玉麟,李佳,汪燕倩[2]（2018）在《矿山电网安全运行关键技术研究》文中进行了进一步梳理矿山电网作为采矿作业的重要环节,直接影响工程的运行安全和矿井工作人员的生命安全,其安全性和经济性要求比公共电网更高。随着矿山电网互联的发展,矿山供电系统的规模日益庞大,结构也越来越复杂,引入先进的调度自动化系统尤为必要。针对矿山电网安全监测与供电可靠性,本文提出一种电网安全运行监控的体系方案,包括主站软硬件组成、功能架构,并对矿山电网的动态安全稳定性作了技术分析。

徐波[3]（2015）在《矿井地面变电所电力集中自动化系统研究》文中提出根据矿井供电网络实际特点,设计了一种地面变电所电力集中自动化系统,该系统能实时监测电网运行参数,实现对矿区地面4个35k V变电所的集中调度,能有效保障矿区电网安全、经济、可靠运行。

翟党国[4]（2014）在《基于LPC2148的矿井供电监控分站设计》文中进行了进一步梳理煤矿电网具有负荷集中、供电可靠性高、电气设备运行环境恶劣等特点，提高煤矿供电安全对煤矿生产具有十分重要的意义。随着通信技术、计算机技术、自动控制技术的发展，给煤矿井下电气设备的运行、维护和管理带来了重大变革，提高了煤矿生产自动化工作的科学性和可靠性。研究煤矿供电监控系统是实现煤矿供电自动化、控制现代化的必要手段和基本目标。首先，在阅读大量文献的基础上，介绍了国内外矿井安全监测监控系统的发展历程，指出了目前矿井供电监控系统的不足与存在问题。设计了具有协议转换功能的矿井监控分站，研究了具有防煤矿供电故障连锁跳闸的区域保护算法。本文所设计的矿井供电监控分站，主控制器采用ARM7芯片LPC2148。监控分站的作用有两点：一方面通过RS-485总线连接底层设备，实现井下设备信息的上传及控制功能；另一方面通过光纤以太网连接顶层计算机，作为井上监控计算机与井下各种保护器之间信息的中转、存贮、处理站，完成数据打包、通信协议转换、信息本地显示、系统本地监控和整定工作。文中详细阐述了电力分站的软硬件系统设计方法，并对分站的通信调试过程给予说明。在完成监控分站设计的基础上，研究了具有多智能测控单元的区域保护算法，将矿井开关设备内部综合保护器的方向元件信息经关联矩阵的整合，通过监控分站的故障判据而实现故障的定位及切除，在PSCAD软件中对单相接地故障进行仿真，仿真结果验证了该算法的正确性，能有效的解决矿井供电越级跳闸问题。最后通过LabVIEW软件对矿井供电监控系统建立了简单的上位机操作界面，在系统主机上进行操作，通过网络下达指令，可以修改井下电力分站运行程序、保护器整定定值；可以对开关进行分、合闸操作和故障跳闸后信号复归操作等，在实验室环境下模拟演示了矿井供电监控系统的功能。

孙毅飞[5]（2013）在《TWBF公司战略管理研究》文中认为TWBF公司经过二十三年的高速发展，目前已在国内输变电行业取得了一定的成绩，近年来在自动化、新能源等领域的发展也呈现出突飞猛进的势头。与此同时，在国内长期高速电力建设需求带动下，国内输变电产品市场的竞争日益激烈，国际知名企业纷纷登陆中国，加剧了竞争的残酷性。在这种情况下，如何才能继续保证企业持续健康稳定发展的态势，实现公司提出的短期内将公司建设成为国内一流企业的目标，这是当前公司面临的首要任务。因此，选择并实施正确的发展战略，对TWBF下一步的发展和公司长期目标的实现具有极为重要的意义。本文主要运用公司战略管理的理论和方法对TWBF的内部条件和外部环境进行分析，从而制定出适合TWBF长远发展的战略。首先从TWBF外部战略环境分析出发，通过对企业所处的宏观环境、行业环境、行业关键成功因素等的分析，研究企业所处的外部环境，并运用PEST和波特的五力模型对TWBF在行业内的竞争实力进行分析和定位。然后对内部资源进行，从而研究企业在内部资源和能力方面的实力和优势；在对企业内外部环境分析的基础上，科学的运用SWOT等分析方法，最终提出最适合TWBF的发展战略。最后，并根据所选择的发展战略，针对TWBF的实际情况，提出了战略实施措施的具体建议。

李维[6]（2008）在《矿井地面调度自动化系统方案研究》文中研究指明针对某矿电网的实际特点,设计了该矿区电网调度自动化系统。该系统能采集和处理电网的运行实时信息,能实时反映主要变电所的运行工况,并提供实时的人机联系手段,可迅速掌握系统变化情况。

党建军,许胜军,朱瑞卿[7]（2008）在《矿井地面调度自动化系统方案》文中进行了进一步梳理针对某矿电网的实际特点,设计了该矿区电网调度自动化系统,该系统能采集和处理电网的实时运行信息,能实时反映主要变电所的运行工况,并提供实时的人机联系手段,可迅速掌握系统变化情况。

张红兵,杜向阳[8]（2008）在《矿井地面电网调度系统方案研究》文中提出针对王庄煤矿电网的实际特点,设计了该矿区电网调度自动化系统,该系统能采集和处理电网的运行实时信息,能实时反映主要变电所的运行工况,并提供实时的人机联系手段,可迅速掌握系统变化情况。

白晓光,姚臻经,王琦[9]（2008）在《居高声自远——记山东省富民兴鲁奖章获得者、龙口矿业集团供电工区主任崔连成》文中研究指明"千金无须买画图,听我龙矿舞新篇"。作为供电工区的主任,崔连成是一个少说多干的人,是一个不善表现自我的人,是一个喜欢默默无闻干事的人。正是这种金贵的人品,成就了他在龙矿的事业,成就了别人想干而干不成的事。

胡省三,谭得健,丁恩杰,张申[10]（2002）在《应用高新技术改造传统煤炭工业》文中研究指明从理论和实例两方面说明用高新技术改造我国传统煤炭工业的必要性 ,从电力电子、机电一体化、计算机与网络、矿井通信与信息等技术层面论述了用高新技术改造传统煤炭工业的可行性。分析了我国煤炭工业与先进国家煤炭工业存在的差距 ,给出了国内外一些成功的实例和经验 ,指出今后我国煤炭工业发展应注意的问题。

### 二、矿山电网调度自动化系统的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、矿山电网调度自动化系统的应用（论文提纲范文）

#### （1）考虑多场景运行方式的矿山电网继电保护在线整定系统（论文提纲范文）

0 引言

1 矿山供电系统的场景构建

1.1 矿山供电系统

1.2 矿山供电系统场景构建

2 继电保护在线整定系统计算流程

3 系统设计

3.1 系统总体设计

3.2 用户界面模块设计

3.3 业务模块设计

3.4 数据库模块设计

3.5 系统功能设计

4 实例分析

5结语

#### （2）矿山电网安全运行关键技术研究（论文提纲范文）

0 引言

1 总体设计思想

1.1 总体架构

1.2 物理结构

1.3 通信网络

2 系统功能

3 关键技术分析

3.1 CAN数据总线

3.2 矿山电网动态安全分析

4 结论

#### （3）矿井地面变电所电力集中自动化系统研究（论文提纲范文）

1 引言

2 概况

3 矿井地面变电所集中自动化系统

3.1 系统设置

3.1.1 硬件部分

3.1.2 软件部分

(1) 前置通信系统

(2) 数据库系统

(3) 报表系统

3.2 系统实现功能

(1) 数据采集功能

(2) 数据处理功能 (双前置机、双服务器自动切换)

3.3 系统可靠性

4 结语

#### （4）基于LPC2148的矿井供电监控分站设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究背景与选题意义

1.2 课题研究现状与发展方向

1.2.1 矿井安全监控系统的国内外研究现状

1.2.2 矿井供电监控系统所存在的问题

1.2.3 矿井供电监控系统的发展趋势

1.3 论文完成的任务

1.3.1 论文主要研究工作

1.3.2 本文框架

1.4 本章小结

2 矿井供电安全监控系统实验平台的结构组成

2.1 矿山电网的结构

2.2 煤矿综合自动化系统的结构

2.2.1 集中式结构

2.2.2 分布式结构

2.2.3 分层式结构

2.3 本实验平台的组成部分

2.3.1 矿井底层装置及综合保护器

2.3.2 矿井供电监控分站

2.3.3 矿井供电监控后台系统

2.4 本实验平台的内容介绍

2.5 本章小结

3 矿井供电监控分站的设计开发

3.1 矿井监控分站的整体框架和特性说明

3.1.1 整体框架

3.1.2 特性说明

3.2 矿井监控分站的硬件设计

3.2.1 主控制器模块

3.2.2 RS-485/CAN 接口通信模块

3.2.3 以太网接口电路模块

3.2.4 存储单元模块

3.2.5 人机交互及液晶显示模块

3.2.6 电源模块

3.3 矿井监控分站的软件设计

3.3.1 μC/OS-II 在 LPC2148 上的移植

3.3.2 多任务处理及优先级划分

3.3.3 软件设计与流程框图

3.4 通信规约与调试

3.5 分站实物与功能验证

3.6 本章小结

4 具有 MAS 的矿井供电区域保护研究

4.1 已有的区域保护及存在的问题

4.2 基于 MAS 数据融合的区域保护研究

4.2.1 MAS 的结构及 Agent 单元的功能

4.2.2 基于卡尔曼滤波的分布式融合

4.2.3 决策级信息融合算法

4.3 PSCAD 建模及仿真验证

4.3.1 PSCAD 模型建立

4.3.2 线路发生单相短路时的仿真验证

4.4 本章小结

5 上位机监控后台系统设计

5.1 上位机后台系统功能介绍及设计原则

5.2 上位机监控后台的设计方法

5.2.1 基于 LabVIEW 开发工具的设计

5.2.2 后台系统的设计方法

5.2.3 TCP/IP 网络通信设计

5.3 人机界面及程序设计

5.3.1 前面板人机界面设计

5.3.2 背面板部分程序简图

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （5）TWBF公司战略管理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 导论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 理论基础

1.3.1 战略管理理论的综述

1.3.2 战略管理国内外研究概况

1.4 研究方法

1.5 论文结构

第2章 TWBF 公司外部战略环境分析

2.1 宏观环境分析（PEST 分析）

2.2 产业环境分析（波特的五力分析）

2.3 TWBF 公司主要竞争者分析

2.3.1 竞争者的群体分类

2.3.2 主要竞争者优劣势对比分析

2.3.3 TWBF 公司的竞争定位与目标

2.4 外部因素评价矩阵（EFE 矩阵）

第3章 TWBF 公司内部战略环境分析

3.1 TWBF 公司产品及其生命周期分析

3.2 TWBF 公司各项管理职能分析

3.2.1 公司组织结构分析

3.2.2 公司人力资源分析

3.2.3 公司营销管理的分析

3.2.4 公司财务状况简析

3.3 TWBF 公司价值链分析（VCA）

3.4 内部因素评价矩阵（IFE 矩阵）

第4章 TWBF 公司的战略选择

4.1 TWBF 公司的战略匹配

4.1.1 SWOT 矩阵及组合战略

4.1.2 建立 SPACE 矩阵并简要分析

4.1.3 建立 BCG 矩阵并简要分析

4.1.4 TWBF 公司备选战略方案的确定

4.2 TWBF 公司的战略方案决策（QSPM 定量战略计划矩阵）

4.3 TWBF 公司发展战略的实施——营销战略

4.3.1 市场渗透

4.3.2 市场开发

4.3.3 产品开发

4.4 TWBF 公司发展战略的实施——产品战略

4.4.1 传统产品

4.4.2 重点产品

4.4.3 新型产品

第5章 TWBF 公司战略实施的保障措施

5.1 企业品牌与企业文化的建设

5.1.1 TWBF 的品牌建设

5.1.2 TWBF 公司企业文化的建设

5.2 加强公司重点职能管理能力

5.2.1 强化组织管理职能

5.2.2 强化制度管理职能

5.2.3 强化人力资源管理职能

5.2.4 加强财务管理职能

5.2.5 加强市场营销职能工作

5.2.6 加强生产管理工作，实行流程再造

结语

参考文献

致谢

#### （7）矿井地面调度自动化系统方案（论文提纲范文）

1 现状分析

2 方案设计

2.1 方案

(1) 硬件结构。

(2) 软件结构。该矿调度自动化系统软件结构如图2所示。

2.2 系统实现功能

3 结 语

#### （10）应用高新技术改造传统煤炭工业（论文提纲范文）

1 现代电力电子与电力传动技术

2 机电一体化技术

3 计算机控制与网络

4 矿井通信与信息传输

4.1 有线调度通信系统

4.2 矿井移动通信

4.2.1 载波通信

4.2.2 感应通信

4.2.3 漏泄通信系统

4.2.4 无线通信系统

4.2.5 扩音通信方式

4.3 煤矿井下综合业务通信网

### 四、矿山电网调度自动化系统的应用（论文参考文献）

- [1]考虑多场景运行方式的矿山电网继电保护在线整定系统[J]. 于群,刘佳钰. 工矿自动化, 2020(12)

- [2]矿山电网安全运行关键技术研究[J]. 张洋,钱玉麟,李佳,汪燕倩. 化工矿物与加工, 2018(01)

- [3]矿井地面变电所电力集中自动化系统研究[J]. 徐波. 电气开关, 2015(04)

- [4]基于LPC2148的矿井供电监控分站设计[D]. 翟党国. 西安科技大学, 2014(03)

- [5]TWBF公司战略管理研究[D]. 孙毅飞. 河北大学, 2013(S2)

- [6]矿井地面调度自动化系统方案研究[J]. 李维. 煤炭技术, 2008(11)

- [7]矿井地面调度自动化系统方案[J]. 党建军,许胜军,朱瑞卿. 煤矿安全, 2008(07)

- [8]矿井地面电网调度系统方案研究[J]. 张红兵,杜向阳. 机械管理开发, 2008(03)

- [9]居高声自远——记山东省富民兴鲁奖章获得者、龙口矿业集团供电工区主任崔连成[J]. 白晓光,姚臻经,王琦. 现代企业教育, 2008(09)

- [10]应用高新技术改造传统煤炭工业[J]. 胡省三,谭得健,丁恩杰,张申. 中国煤炭, 2002(03)

本文来源: https://www.lw73.cn/article/b8d7345ff1b2d930155d8583.html