# 导体选择对线路成本的影响

### 一、导线选择对线路造价的影响（论文文献综述）

戴光烨[1]（2021）在《高压大容量输变电系统设计与接地故障在线监测方法研究》文中研究说明输变电系统的安全、稳定运行,一方面取决于其设计的合理性,设计深度与运行条件的匹配性,另一方面取决于运行期间状态监测的科学性,故障监测和消除的及时性。合理的设计方案可以使建设过程顺利高效,并为后期运行维护提供极大便利;而科学的监测是运行阶段的重要保障,是迅速消除运行故障的重要前提,而设计和运行的脱节将对电力系统的可靠性造成极大的隐患。本论文对输变电系统的设计和监测进行了结合,从两个环节上综合考虑了提升高压大容量输变电系统供电可靠性的方法。首先,以济南某220kV规划输变电系统作为研究对象,结合运行、环境和负荷等因素对输变电系统进行设计。首先考虑当前和远景负荷的大小和特点,合理进行电气主接线设计和主变压器选择,其次通过短路电流的计算和回路工作电流的分析确定设备和导体的额定参数和短路耐受参数,最后,结合环境条件分析导线的荷载,合理确定导线的弧垂。其次,针对第二章设计的不同接地类型的线路研究接地监测方法。当接地故障发生时,不同接地运行方式下的电气参数变化规律有所区别,这就决定了针对不同的接地运行方式,需要采用相应的接地故障监测方法。本文分析两种线路的故障特征,研究相应的接地故障监测方法,并使用小波分析的方法,对观测到的故障信号进行降噪、时刻标定、极性分析,从而使监测结果具有较高的准确性。再次,为了消除架空线路弧垂给监测结果带来的误差,本文对监测结果进行弧垂校正。通过计算档内线长,得到监测结果的修正值,为了进一步提高修正值的准确性,对档内线长的计算方法进行了改进,通过使用导线覆冰概率分布的期望作为线路荷载的计算参数,大幅度提高了监测结果的准确性,从而进一步提高了监测精度。最后,以该设计系统的设备选型作为仿真参数,验证了设计的合理性与接地监测方法的有效性。

王利坤[2]（2021）在《特高压输电线路工程全寿命周期成本管理及其优化研究》文中进行了进一步梳理目前中国的电力行业发展速度较快,很多电力企业在投资建设电网过程中,一般只注重电力工程初期的一些投入成本控制,而忽略了后期特高压输电线路工程全过程的费控作业。这就导致后期在日常的环节,施工过程中全寿命周期的成本不断的增加。一方面会影响整个电力企业的投资经济效益,另一方面也会造成一部分的成本造价浪费。本文通过总结国内外成本管理方面的经验和参考相关文献,了解目前全寿命周期成本发展趋势。通过研究全寿命周期成本管理论、特高压输电线路成本管理理论,将全寿命周期成本管理理论应用于特高压输电线路成本管理中,并将工程全寿命周期划分为决策设计、施工建设、运行维护、报废退役四个阶段。基于阶段划分,分析全寿命周期影响因素。对每个阶段进行剖析,提出全寿命周期成本主要构成要素。并将相关理论和计算模型应用于某特高压输电线路工程中进行实例分析。结合全寿命周期成本的特点和实施现状指出在管理过程中应当注重的要点,提出了相关的优化策略。通过实际的验证表明,在中国特高压输电线路工程项目成本管理中,运用全寿命周期成本管理能够起到非常大的使用价值。本次对特高压输电线路工程全寿命周期成本电力企业未来发展的成本规划和研究,基于电力企业当前的特点具有针对性和局限性,随着国内科技信息水平以及全球化进程的不断深化,今后的全寿命周期成本行业也会趋于信息化和智能化,需要电力企业相关的管理人员对行业内的发展趋势进行时刻关注。

张晓龙[3]（2021）在《输电线路工程造价影响因素分析与设计优化》文中研究表明随着我国国民经济的快速发展,社会用电量提高,电网工程建设快速发展,工程造价也不断提高。输电线路作为电网工程的核心部分,控制和研究工程造价就显得非常重要,不但影响输电线路项目成本的经济性,而且影响到整个电网工程的规划布局。与此同时,输电线路设计面临环境的复杂性,而且工程建设投资费用较高,如何在设计阶段节省工程投资,提高输电线路工程的投资效益,这对我国电力工业保持高速发展和优化配置重要战略资源具有重大意义。论文首先分析了国内外在设计阶段中工程造价管理与控制的发展情况,指出了工程造价影响因素在设计过程中的重要性。结合以往多个输电线路工程造价,运用灰色关联度分析方法得到12个工程造价影响因素及其工程造价关联度排序,得出了杆塔工程费对工程造价影响最大,其次是基础工程费、架线工程费。根据单个工程造价占比分析比较,得出了工程造价主要影响因素是杆塔工程费、架线工程费、基础工程费、路径选择。本文运用层次分析法构造以输电线路工程造价为目标的层次结构体系模型,通过对粒子群算法的惯性权重进行改进,克服了粒子群算法早熟现象。采用改进粒子群优化算法计算判断矩阵的排序权值,计算过程更稳定更精确。以河南省某220k V输电线路为例,介绍了该输电线路工程概况、项目建设必要性以及输电线路设计的一般原则。文中将改进粒子群优化算法应用在输电线路工程造价影响因素权值计算中,得出了工程造价影响因素权值排序。在输电线路工程设计过程中,通过对输电线路路径优化、杆塔选型影响因素的控制,在源头上控制工程造价,设计优化方案较传统设计方案在工程造价上具有明显的效果,对提高输电工程的投资效益具有积极意义。

张继威,韦兵[4]（2021）在《电力线路工程的经济造价、施工条件与运行维护策略》文中认为随着经济快速发展,人们对电能的需求量不断增加,这在一定程度上加重了电力线路系统的运行负担。为了保证电力系统的稳定性与安全性,需要重视电力线路的运行维护工作。在电力线路运行维护过程中,要提高运行维护工作的经济效益,防止出现资金浪费等情况。同时还要利用有利的施工条件提高电力线路工程的整体质量,从源头上保证电力线路工程质量,防止电力线路出现问题。

张桦[5]（2021）在《浅析影响架空电力线路工程造价的若干因素》文中研究指明随着我国架空电力线路研究的不断深入,架空电网已成为当前电网的重要组成部分,并且架空电力线路建设已成为当前电力线路建设的中心。目前中国电网结构不合理的现象严重阻碍了中国电力网络的发展。在架空电力线路工程造价控制中,架空电力线路的现状得到改善是影响我国电网发展的关键因素,深入研究和分析架空电力线路工程造价,基本实现了架空电力线路工程造价控制和管理的重要作用。

张继勇[6]（2020）在《A区中低压配电网规划研究》文中研究表明配电系统的负荷在不断地增长,电网建设也随之进行多点投资、点多面广的改造。然而,这一改造会导致电网改造得不彻底、改造技术条件偏低的问题。同时,电网的承载能力难以跟上配电系统负荷的发展速度,无法满足中长期发展的需要。因此,为取得更大的社会效益和经济效益,对配电网进行合理地规划是势在必行的手段。本文结合A区地域特点、发展规划,从配电网网络结构水平分析、负荷供应能力、装备技术水平、重要用户供电情况等各方面对中低压配电网情况进行分析。接着,本文利用改进的差分进化（IDE）框架下的随机搜索技术和莱文伯格·马夸（Levenberg-Marquardt,LM）算法组合的混合训练机制,及基于预测引擎的神经网络（Neural Network,NN）对A区进行负荷预测。随后,本文结合负荷预测的结果,为A区的中低压配电网制定出规划方案。再分别从投资估算、技术指标分析两个方面进行规划方案评估,从经济效益及社会效益两个方面进行综合效益分析。最后,本文对A区中低压配电网规划进行总结,并提出工作建议。

姚晓明[7]（2020）在《HQ风电并网方案及其风机变流器冷却系统控制设计》文中提出伴随着社会经济的发展,目前人们对化石能源的消耗越来越多,导致了各种类型的化石能源的储量急剧的减少。为了满足未来经济社会的发展,国家多次在清洁能源方面提出了发展政策。从目前的国家层面来看,清洁能源发电技术主要包括光伏发电、风力发电以及核能发电技术。从目前的装机容量来看,风电机组装机容量逐年增长,可见风力发电越来越被大家所重视。目前我国的风能储备十分地丰富,风力发电技术十分成熟。伴随着SX省各类型风电项目的落地,大规模风电机组并网将越来越多,合理的并网设计方案将加快推进各类风电项目的实施。同时,为确保风电机组安全稳定运行,离不开风冷系统的设计。本文以XZ地区风力发电项目为背景进行了相应的研究。本文首先进行了风力发电的原理介绍以及风力发电的特点分析,通过风力发电并网技术的总体概况的介绍,分析总结了风力发电并网对电力系统的相关影响。其次,结合XZ地区的风力发电项目,对HQ风力发电厂的并网方案进行了详细的分析,包括HQ风电升压站并网的一次系统设计、继电保护方案配置、调度自动化以及系统通信方案设计。最后结合项目实施中的风电机组调试的相关问题,开展了风电机组变流器冷却系统的控制策略研究。通过设计变流器水冷系统,分析变流器水冷系统的控制模式、预加热模式、主要控制期间分析、运行模式分析,最终形成了水冷系统的故障处置方案库。

李晋渊[8]（2020）在《山区架空线路大档距段安全可靠性的研究》文中研究指明山西是典型的被黄土广泛覆盖的山地高原,地势东北高西南低。高原内部起伏不平,河谷纵横,地貌类型复杂多样,山多川少,山地、丘陵面积占全省总面积的80.1%。山西境内主要山脉:太行山、吕梁山、恒山、五台山、中条山、太岳山等。目前,山西平原地区土地资源珍贵,线路走廊紧张,超高压以及特高压大量线路位于深山峡谷地区,1000m以上的大档距将随处可见。因而,在本课题中,主要利用和总结省内超高压以及特高压线路现阶段已取得的经验及设计原则,针对±800k V特高压直流输电线路大档距情况,以上海庙～山东±800k V特高压直流输电线路工程基本条件（地形条件、微气象条件、电力系统条件等）作为本论文研究的基础条件,通过对导地线静态距离、导线不均匀脱冰、导线脱冰跳跃、纵向不平衡张力、导线覆冰舞动、导线防震等情况进行分析、论证。如何安全、可靠地进行山地大档距的架空线路设计及研究是急需解决的问题。依托上海庙～山东±800k V特高压直流输电线路工程山西段进行分析研究,根据洛斯达公司提供的航片数据,经过杆塔排位优化,上海庙～山东±800k V特高压直流线路山西段内有约20档的档距超过1000m,最大档距为1500m。随着档距的增加,风、冰和雷等气象因素对大档距的影响较普通档严重,引起档中导地线净空距离减小,起振机率增加而且振动加剧。本专题就是针对档距超过1000m的大档距进行研究,得出如下结论。1)大档距的经济性及运行特殊性:本工程大档距主要是跨越峡谷、深沟,有地形可资利用,杆塔不高,导地线型号及气象条件与全线相同,而大跨越一般系跨越通航河流,档距大、导地线悬挂点高,需考虑高空风速增大问题,而且导线选择、电线防振等都需要综合特殊考虑。山区的大档距,只要选线时能够充分利用地形条件,避开滑坡、冲沟、崩塌、泥石流等不良地质地带,可以减小铁塔基数,降低钢材消耗,具有比较优越的经济性;但从施工运行方面来看,大档距一般均处于坡陡谷深、交通困难的高山地区,施工相当困难,运行中万一发生事故,抢修恢复艰难费时。所以在山区线路路径选择中,对大档距跨越点的选择应认真调查研究,进行方案比较,做到技术经济合理。对于一般气象条件的大档距既不应避让,也需要综合权衡,慎重选择跨越点;对于重冰区的大档距应尽量避让。2)大档距气象条件的选择:“峡谷深沟类”大档距,一般杆塔较低,导地线大部分落在深沟内,处于山体的低凹处,风速及冰厚并不较邻近的山岭为大。但对于横跨峡谷、风口等特殊“微地形、微气象点”,设计人员应与气象人员共同调查研究,充分考虑狭管效应、地形抬升、山谷方向等不利地形因素对风速及覆冰增大的影响,适当加大设计气象条件对杆塔基础进行验算。按本论文推荐的线路路径大档距选择原则应用于上海庙～山东±800k V特高压直流输电线路工程。该工程于2015年8月开工,于2017年11月完工,并投入运行,截至目前运行良好。

赵丽莉[9]（2019）在《唐山马庄220kV输变电工程项目前评价研究》文中指出随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,加快电网建设保障日益增长的用电负荷需求,直接关系到社会发展的方方面面。一方面我国为实现以西电东送为主导的全国联网工程,加大了对特高压电网构架的投资,另一方面,国家对城乡电网改造项目的投入不断减少,但公民在日常工作与生活中对电力资源的需求量日益扩大,导致电力资源的供应存在诸多的问题。因此在加快高新技术项目建设现代化的同时,保障社会效益和做好企业项目前评价显得尤为重要。项目前评价主要应用在对国家、社会和个体经济的评估中,进行项目前评价以确保输变电工程的指标体系从技术、经济、社会、环境资源等方面的构建中得到良好的反应,论证该项目的可行性有利于项目决策的客观性,避免盲目投资,减少社会和企业产生不必要的损失和资源的浪费,从而提高输变电项目的投资收唐山马庄220kV输变电项目工程是根据唐山马庄及周边地区的供电需求而建设的,现有的110千伏变电站无法满足企业用电需要,马庄220kV变电站的建设将为茨榆坨地区提供新的电源点,符合地区电网规划,提高供电可靠性。本文首先在深入调研唐山马庄220kV输变电工程项目的基础上,阐述选题背景意义以及梳理国内外相关文献;其次在调研了唐山地区用电现状后,系统分析了唐山马庄输变电工程概况,进行了项目的投资估算,多角度、全方面的评价了环境资源综合利用的措施,来达到依靠科学技术和设备更新降低消耗,提高资源利用效率的目的;最后从项目选址、投资估算、环境资源综合利用三个方面建立了项目前评价指标体系,通过层次分析法以及模糊综合评价分析,最终得出唐山马庄220kV输变电工程项目合理可行的结论。项目前评价的结果表明,该项目虽然在估算投资方面超出国家电网公司普遍水平,但从成本收益的角度来看,合理性较强,而且有益于整体设施构建和环境资源保护,预期有较好的经济效益。同时该项目可以满足地区发展的需要,提升供电的实际质量,优化地区110kV网络结构,对减轻居民负担和区域经济良好发展产生积极的影响。

王佼[10]（2018）在《输电工程造价指标构建及指标值预测研究》文中研究说明随着我国国民经济飞速发展,加快、加强电网建设的需求越发强烈。为了更好将我国建设成为“资源节约型、环境友好型”社会,对电网建设项目,尤其是作为电网建设中的主要项目——输电工程,提出了精益化管理要求。近年来,我国输电工程造价总额呈现不断上升趋势,而国家投入电网建设的资金数量有限,就需要进一步加强对输电工程造价的管理,尤其是急需解决我国输电工程前期估算造价的合理确定问题,避免“概算超估算、预算超概算、决算超预算”的三超现象,减少工程投资浪费,达到有效管控输电工程造价,提高资金有效利用率的目的。面对新的复杂环境,过去传统的造价管理不能适应新的要求。对输电工程造价管理方法和项目管控手段进行提高,系统建立科学的造价指标及指标值预测模型,实现输电工程造价全过程的精益化管理目标具有很高的理论价值和较强的实际意义。本文重点研究了输电工程造价影响因素、静态造价新指标、动态造价新指标,以及构建静态造价指标值预测模型GRA-PSO-SVR和动态造价指标值预测模型GM（1,1）-BP,在此基础上构建出基于造价精益化管理目标的输电工程造价管控体系,并进行了多个实证研究。本文主要研究成果和创新如下:第一,构建出输电工程静态造价新指标——单位长度容量静态造价、单位综合可比静态造价,有效解地决了静态造价传统指标由于考虑因素单一,不能准确反映出输电工程静态造价水平的问题。传统用于衡量输电工程个体间静态造价水平的单位长度造价指标（万元/km）,由于在设计时仅考虑了输电线路长度因素,而没有考虑其他造价关键影响因素,在当前电网建设环境多样化,技术复杂化的条件下,该指标已不能够准确反应工程个体间静态造价实际水平。运用主成分分析法、层次分析法、回归分析技术及敏感性分析法等定量方法对比分析实际输电工程概算与决算的造价费用构成,从而识别并筛选出输电工程造价关键影响因素。基于造价关键影响因素构建出单位长度容量静态造价指标和单位综合可比静态造价指标。此两类静态造价新指标分别考虑进输电工程项目建设重要产品——输送容量,以及建设环境因素——地形、风速,从而使得输电工程静态造价新指标用于当前复杂的工程建设环境中个体间静态造价比较时所获得的对比分析结果更具客观、精确、全面,使得电网公司实现对输电工程静态造价的合理确定与有效管控。通过采用的一系列定量方法构建的静态造价新指标,弥补了以往研究文献中多采取定性分析方法造成其所构建的静态造价指标具有局限性不易于推广,以及实际应用中所获结果精度不高的缺陷。通过新指标的应用使得电网公司能够准确衡量相同年度中输电工程个体间静态造价水平,从而对目标输电工程个体静态造价进行合理确定与有效管控。第二,构建出输电工程动态造价新指标——指数调整的单位长度动态造价。为电网公司提供了开展输电工程总体平均动态造价及其变化趋势分析与控制的有效工具。对于输电工程动态造价传统指标——单位长度动态造价,设计时虽然考虑了时间价值因素,但是由于工程动态造价（即:动态投资）除了包括静态造价（即:静态投资）外,还包括价差预备费和建设期贷款利息等,其中价差预备费的编制需要兼顾施工建设企业合理利益诉求,然而由于施工单位自身技术与管理水平等差异,导致相关造价人员对于价差预备费的编制没有一致标准,使得电网公司采用输电工程单位长度动态造价指标（万元/km）仅能对工程个体间动态造价进行粗略管控。而且该动态造价传统指标不适合电网公司在连续年度间对输电工程总体平均造价及其变化趋势的分析与管控。同时,由于现存的定额计价方法主要用于工程概预算编制阶段,而工程量清单计价更适合招投标合同价格形成阶段,导致该两种造价计价模式无法对输电工程概预算之前的估算造价起到合理确定与有效管控的作用。结合输电工程动态造价时间序列数据特征,通过采用造价动态管理的有效工具——指数,构建出符合输电工程动态造价经济内涵的造价指数,并在此基础上构建并测算出输电工程动态造价新指标,弥补了输电工程动态造价传统指标——单位长度动态造价指标仅能对工程个体动态造价进行粗略管控,且不能对连续年度间输电工程总体平均动态造价及其趋势变化进行分析与预判的缺陷。使得电网公司准确衡量连续年度间输电工程动态造价水平,从而对目标输电工程个体动态造价进行合理确定与有效管控。第三,建立静态造价指标值预测模型——GRA-PSO-SVR组合模型和动态造价指标值预测模型——GM（1,1）-BP组合模型。通过研究发现组合预测模型可以从不同的视角、不同的模型得到系统各不相同的信息,通过优化方法或预测模型间相互取长补短,能够改善单一模型预测的精确度和稳定性。从而弥补以往文献关于输电工程造价指标值估算方面多采用单一预测模型开展造价估算,一旦单一预测模型的仿真条件发生变化,最终导致预测结果精确度低、稳定性差。然而,不恰当的预测方法优化组合或预测模型组合,在实际应用过程中也存在一些问题,GA-SVR组合模型虽然可以在一定程度上对SVR模型的参数进行优化,但却存在遗传算法自身的交叉率、变异率等复杂参数设置问题。同时发现对时间序列工程造价预测时,基于数理统计的智能算法不太适合,而采用灰色系统模型进行中、短期预测,其预测仿真结果较为理想,但利用该模型开展长期预测仿真分析,其预测效果较不稳定。因此,本文分别针对输电工程静态造价数据的非时间序列特征和动态造价数据的时间序列特征,构建较为适合的组合预测模型,并以待建设输电工程造价指标值为预测对象,对输电工程造价开展前期估算研究。从而使得国家电网公司能够合理确定待建设输电工程前期造价并有效控制其建设后期造价及最终造价,实现电网公司输电工程造价精益化管理目标。

### 二、导线选择对线路造价的影响（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、导线选择对线路造价的影响（论文提纲范文）

#### （1）高压大容量输变电系统设计与接地故障在线监测方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 输变电系统设计研究现状

1.2.2 接地监测研究现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 高压大容量输变电系统设计

2.1 输变电系统的设计方法

2.1.1 设计流程与总体思路

2.1.2 电气主接线的设计方法

2.1.3 设备与导体的设计方法

2.1.4 设计方案的校验方法

2.2 案例分析

2.2.1 主要负荷与环境条件

2.2.2 设计方案与结果校验

2.2.3 设计方法总结

2.3 本章小结

第三章 基于多分辨率小波变换的输变电系统接地故障监测方法

3.1 输变电系统的故障类型

3.2 输电系统接地监测方法

3.3 配电系统接地监测方法

3.4 小波变换法信号分析

3.4.1 多分辨率小波变换

3.4.2 小波因子的确定

3.5 基于小波变换的信号降噪

3.5.1 含噪声信号的特点

3.5.2 降噪方法的分析与选取

3.5.3 降噪参数设定

3.6 接地故障监测的弧垂修正

3.6.1 弧垂修正的作用与方法

3.6.2 弧垂修正计算方法的改进

3.6.3 平原地区的弧垂修正应用方法

3.6.4 非平原地区的弧垂修正应用方法

3.7 本章小结

第四章 基于MATLAB/SIMULINK的接地故障监测仿真

4.1 仿真环境及流程

4.2 输电系统的接地故障监测方法仿真验证

4.2.1 模型搭建

4.2.2 仿真验证

4.2.3 仿真结果

4.3 配电系统的接地故障监测方法仿真验证

4.3.1 模型搭建

4.3.2 仿真验证

4.3.3 仿真结果

4.4 本章小结

第五章 总结与展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （2）特高压输电线路工程全寿命周期成本管理及其优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 创新点

2 特高压输电线路工程全寿命周期成本管理理论基础

2.1 全寿命周期成本管理的基本理论

2.1.1 全寿命周期成本管理的定义

2.1.2 全寿命周期成本管理的特点

2.1.3 全寿命周期成本管理的优势

2.2 特高压输电线路工程成本管理理论

2.2.1 特高压输电线路工程成本构成

2.2.2 特高压输电线路工程成本管理内容

2.3 特高压输电线路工程全寿命周期成本管理

2.3.1 特高压输电线路工程的全寿命周期阶段划分

2.3.2 特高压输电线路工程全寿命周期成本构成

2.4 本章小结

3 特高压输电线路工程成本的影响因素分析

3.1 特高压输电线路工程成本影响因素识别

3.1.1 文献总结法识别影响因素

3.1.2 专家调查法识别影响因素

3.2 全寿命周期总成本构成要素分析

3.3 本章小结

4 特高压输电线路工程全寿命周期成本管理应用研究

4.1 某特高压输电线路工程概况

4.2 特高压输电线路工程基于全寿命周期理论总成本影响因素分析

4.2.1 设计因素

4.2.2 线路运行维护费用

4.2.3 大修费用

4.3 某特高压输电线路工程LCC建模及测算

4.4 本章小结

5 特高压输电线路工程全寿命周期成本管理优化研究

5.1 工程决策与设计阶段成本管理优化

5.2 工程施工建设阶段成本管理优化

5.3 运行维护阶段成本管理优化

5.4 物资成本管控优化策略

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 研究总结

6.2 未来展望

参考文献

作者简历

致谢

#### （3）输电线路工程造价影响因素分析与设计优化（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 主要研究内容

2 工程造价影响因素分析

2.1 以往多个工程造价影响因素分析

2.1.1 输电线路工程造价影响因素指标模型

2.1.2 工程实例分析

2.2 以往单个工程造价分析

2.2.1 杆塔型式和数量

2.2.2 基础型式和数量

2.2.3 导地线型号规格

2.2.4 路径选择

2.3 本章小结

3 基于优化算法对影响因素的判别

3.1 层次分析法在影响因素中的应用

3.2 输电线路工程造价层次结构体系模型的建立

3.2.1 层次结构体系模型的建立

3.2.2 判断矩阵的构造

3.2.3 判断矩阵权值计算

3.3 基于改进粒子群优化算法的权值计算

3.3.1 改进粒子群优化程序流程图

3.4 基于遗传优化算法的权值计算

3.4.1 遗传优化算法程序流程图

3.5 优化算法计算结果对比分析

3.6 本章小结

4 输电线路设计优化

4.1 输电线路工程概况

4.1.1 地区电网发展现状

4.1.2 输电线路建设的必要性

4.1.3 输电线路工程概况

4.2 输电线路设计一般原则

4.2.1 输电线路路径选择原则

4.2.2 输电线路导地线选择原则

4.2.3 输电线路杆塔型式选择原则

4.2.4 输电线路基础型式选择原则

4.3 输电线路工程设计方案的优选

4.4 输电线路设计优化

4.5 本章小结

5 总结及展望

5.1 总结

5.2 展望

攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文

致谢

参考文献

#### （4）电力线路工程的经济造价、施工条件与运行维护策略（论文提纲范文）

1 电力线路工程的经济造价内容

2 电力线路工程施工条件控制措施

2.1 控制地基深度

2.2 科学选择路径

2.3 保证杆塔位置的合理性

3 电力线路工程运行维护策略

3.1 提高电力线路运行维护质量

3.2 重视故障预防措施的应用

4 结 语

#### （5）浅析影响架空电力线路工程造价的若干因素（论文提纲范文）

前言

1 架空电力线路工程的主要成本结构

2 工程造价影响因素

3 架空输电线路工程造价控制措施

4 结束语

#### （6）A区中低压配电网规划研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 研究内容

1.3 研究现状

1.3.1 中低压配电网发展现状

1.3.2 电力负荷预测理论研究现状

1.3.3 配电网规划现状

1.4 本文主要工作

第二章 电网现状分析

2.1 现代配电网的理念和要求

2.2 规划区总体情况

2.2.1 地理概况

2.2.2 国民经济概况

2.2.3 A区发展规划

2.1.3.1 区域定位与发展目标

2.1.3.2 近期建设计划及建设重点

2.3 用电负荷情况

2.4 中压配电网现状

2.4.1 中压配电网概况

2.4.2 中压配电网综合评价

2.5 低压配电网现状

2.6 存在主要问题

2.6.1 现状配电网主要指标分析

2.6.2 现状配电网主要问题及成因分析

2.6.2.1 网络结构水平问题

2.7.2.2 负荷供应能力

2.7.2.3 装备技术水平

第三章 电力负荷预测理论

3.1 概述

3.2 负荷预测方法

3.2.1 数据分析

3.2.2 混合预测引擎

3.2.2.1 提出的IDE算法

3.2.2.2 IDE和LM相结合的框架

3.3 规划区远期负荷预测

第四章 A区配电网规划

4.1 配电网规划技术原则

4.1.1 A区供电分类情况

4.1.2 配电网规划的技术原则

4.2 中低压配电网规划方案

4.2.1 中压配电网规划

4.2.2 低压配电网规划方案

4.3 本章小结

第五章 规划方案评估

5.1 投资估算

5.2 规划评估

5.2.1 技术指标定义

5.2.2 技术指标分析

5.2.3 综合效益分析

5.3 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 本文结论

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表论文情况

#### （7）HQ风电并网方案及其风机变流器冷却系统控制设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 论文研究的背景、目的及意义

1.2 国内外研究现状综述

1.2.1 国外风力发电发展现状综述

1.2.2 国内风力发电发展现状综述

1.3 本文主要研究内容与结构安排

1.3.1 本文主要研究内容

1.3.2 本文结构安排

第二章 风力发电技术原理与并网影响分析

2.1 引言

2.2 风力发电的基本原理和特点

2.2.1 风力发电的基本原理

2.2.2 风力发电的特点

2.2.3 风力发电的模式

2.3 风力风电机组的总体概况分析

2.3.1 风力发电机组总体结构分析

2.3.2 风力发电机组的主要类型分析

2.4 风电机组并网对电力系统的影响

2.4.1 对电能质量的影响

2.4.2 对继电保护的影响

2.4.3 对电网运行和电网调度的影响

2.4.4 对电网动态安全的影响

2.5 本章小结

第三章 HQ风电项目并网方案设计与应用

3.1 引言

3.2 HQ风电升压站并网一次系统设计

3.2.1 风电场建设必要性分析

3.2.2 接入系统方案及建设规模

3.3 HQ风电升压站并网二次系统设计

3.3.1 继电保护方案配置

3.3.2 调度自动化设计

3.3.3 系统通信设计

3.4 HQ风电并网线路设计

3.4.1 线路设计原则

3.4.2 线路路径设计

3.4.3 导、地线设计

3.4.4 杆塔与基础设计

3.5 本章小结

第四章 风电机组变流器冷却控制系统的设计

4.1 引言

4.2 变流器水冷系统设计

4.3 风电机组变流器水冷控制系统的设计

4.3.1 控制模式分析

4.3.2 变流器预加热控制

4.3.3 水冷系统主要器件控制

4.3.4 水冷系统运行模式分析

4.4 水冷系统故障处置方案

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文

#### （8）山区架空线路大档距段安全可靠性的研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 国内外研究及存在的问题

1.3 本课题主要工作

第二章 本论文研究的基础情况

2.1 环境条件

2.2 气象划分

2.3 导地线结构参数

2.4 导地线布置形式

2.5 档中导地线电气间隙

2.6 杆塔条件及基础形式

第三章 导线极间水平距离

3.1 经验公式

3.2 导线舞动计算

3.3 小结

第四章 导地线间距

4.1 现有线路设计规范的规定

4.2 导线舞动计算要求的导地线间距

4.3 导线不均匀脱冰计算要求的导地线间距

4.4 导线脱冰跳跃计算要求的导地线间距

4.5 耐雷水平要求的导地线间距

第五章 导地线防振设计

5.1 国外特高压输电线路微风振动研究及运行情况

5.2 国内输电线路的防振设计和运行情况

5.3 大档距防振

第六章 导地线防舞

6.1 输电线路舞动

6.2 线路舞动可能性的判定

第七章 目前大档距设计的几个建议

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

#### （9）唐山马庄220kV输变电工程项目前评价研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外文献综述

1.2.1 国外项目前评价现状

1.2.2 国内项目前评价现状

1.3 主要研究内容与技术路线

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 研究方法及技术路线

1.4 主要研究结论和创新点

1.4.1 主要研究结论

1.4.2 创新点

第2章 工程项目前评价理论综述

2.1 工程项目前评价的基本内涵

2.2 工程项目前评价主要内容和方法

2.2.1 市场条件分析

2.2.2 经济评价分析

2.2.3 技术条件分析

2.2.4 生态环境分析

2.2.5 投资估算

2.3 工程项目前评价的原则与程序

2.3.1 项目前评价的原则

2.3.2 项目前评价的程序

2.4 输变电工程项目评价概述

2.4.1 输变电工程项目及其类别

2.4.2 输变电工程项目评价的必要性和可行性分析

2.5 项目前评价方法

2.5.1 层次分析法

2.5.2 模糊综合评价分析法

2.6 本章小结

第3章 唐山马庄220kV输变电工程项目概况

3.1 唐山马庄周边电网概况

3.2 唐山马庄220kV输变电工程项目建设必要性

3.2.1 满足地区负荷发展的需求

3.2.2 优化地区110kV网络结构的需要

3.2.3 符合地区电网规划,提高供电可靠性

3.3 唐山马庄220kV输变电工程项目建设规模

3.4 唐山马庄220kV输变电工程项目建设技术方案

3.4.1 接入系统方案

3.4.2 系统继电保护及安全自动装置

3.5 本章小结

第4章 唐山马庄220kV输变电工程项目影响因素分析

4.1 唐山马庄220kV输变电工程项目选址分析

4.1.1 唐山马庄220kV输变电站址概况

4.1.2 路径方案分析

4.1.3 水文气象条件分析

4.1.4 工程地质条件分析

4.1.5 进站道路和交通运输

4.2 唐山马庄220kV输变电工程项目投资估算分析

4.2.1 项目投资估算依据

4.2.2 投资估算

4.2.3 主要技术条件

4.2.4 土建部分

4.2.5 线路部分

4.2.6 主要条件和技术经济指标与典型方案差异表对比

4.2.7 投资估算分析

4.2.8 项目盈利能力分析

4.3 唐山马庄220kV输变电工程项目环境资源综合利用分析

4.3.1 系统节能分析

4.3.2 变电节能分析

4.3.3 路径选择

4.3.4 导线选择

4.3.5 分裂导线的采用

4.3.6 铁塔优化

4.3.7 基础优化

4.3.8 噪声影响

4.3.9 电子辐射

4.4 本章小结

第5章 唐山马庄220kV输变电工程项目评价与改进

5.1 唐山马庄220kV输变电工程项目评价

5.1.1 唐山马庄220kV输变电工程项目评价指标体系的构建

5.1.2 评价指标权重的确定

5.1.3 模糊综合评价

5.2 唐山马庄220KV输变电工程项目改进

5.3 本章小结

第6章 研究成果和结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文和参加科研情况

致谢

#### （10）输电工程造价指标构建及指标值预测研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 问题提出

1.2.1 输电工程静态造价指标失真

1.2.2 输电工程动态造价指标失效

1.2.3 输电工程造价指标值预测模型效果欠佳

1.3 研究目标与研究意义

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究意义

1.4 研究内容与研究方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.5 研究难点与创新点

1.5.1 研究难点

1.5.2 研究创新点

1.6 技术路线

第2章 理论基础与文献综述

2.1 概念界定

2.1.1 输电工程

2.1.2 工程造价

2.1.3 静态造价与动态造价

2.1.4 造价指标与造价指数

2.2 理论基础

2.2.1 工程造价管理理论

2.2.2 全过程工程造价管理理论

2.2.3 组合预测理论

2.3 文献综述

2.3.1 工程造价管理研究

2.3.2 输电工程造价指标研究

2.3.3 输电工程造价指标值预测研究

2.3.4 文献评述

第3章 输电工程静态造价新指标构建研究

3.1 输电工程静态造价传统指标失真描述

3.2 输电工程静态造价新指标的构建原则及流程

3.2.1 输电工程静态造价新指标构建原则

3.2.2 输电工程静态造价新指标构建流程

3.3 输电工程静态造价关键影响因素分析

3.3.1 输电工程静态造价构成费用主成分分析

3.3.2 输电工程静态造价影响因素识别与筛选

3.3.3 输电工程静态造价关键影响因素回归及敏感性分析

3.4 基于关键影响因素的静态造价新指标构建

3.4.1 基于线性关键影响因素的静态造价指标构建

3.4.2 基于非线性关键影响因素的静态造价指标构建

3.5 输电工程静态造价新指标检验与合理性分析

3.5.1 静态造价指标对比检验

3.5.2 输电工程静态造价新指标合理性分析

3.6 本章小结

第4章 输电工程动态造价新指标构建研究

4.1 输电工程动态造价指标失效描述

4.2 动态造价相关数据信息的采集

4.2.1 动态造价信息采集标准及对象分析

4.2.2 输电动态造价数据鉴别与筛选

4.3 基于造价指数的输电工程动态造价新指标构建研究

4.3.1 拉氏造价指数与派许造价指数比较分析

4.3.2 输电工程造价指数的生成研究

4.3.3 输电工程动态造价指标构建

4.4 输电工程动态造价新指标合理性分析

4.4.1 以220KV输电工程为例构建造价指数

4.4.2 输电工程总体平均动态造价趋势分析

4.5 本章小结

第5章 输电工程造价指标值预测研究

5.1 输电工程造价指标值预测研究必要性分析

5.2 输电工程静态造价指标值预测模型构建

5.2.1 静态造价指标值预测仿真相关优化方法

5.2.2 基于GRA-PSO-SVR方法组合的静态造价指标值预测模型构建

5.3 基于GRA-PSO-SVR组合模型的输电工程静态造价指标值预测仿真

5.3.1 输电工程静态造价指标值预测仿真分析

5.3.2 GRA-PSO-SVR组合预测模型与单一预测模型的静态造价指标值仿真对比

5.4 输电工程动态造价指标值间接预测模型构建

5.4.1 动态造价指标值相关间接预测模型研究

5.4.2 基于GM(1,1)-BP组合预测的动态造价指标值间接预测模型构建

5.5 基于GM(1,1)-BP组合模型的输电工程动态造价指标值间接预测仿真

5.5.1 输电工程造价指数预测仿真分析

5.5.2 GM(1,1)-BP组合模型与单一GM(1,1)模型造价指数仿真对比

5.6 输电工程静态造价指标与动态造价指标联合造价控制应用建议

5.7 本章小结

第6章 研究结论与展望

6.1 主要研究结论

6.2 后续研究展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表论文以及参加科研情况

### 四、导线选择对线路造价的影响（论文参考文献）

- [1]高压大容量输变电系统设计与接地故障在线监测方法研究[D]. 戴光烨. 山东大学, 2021(12)

- [2]特高压输电线路工程全寿命周期成本管理及其优化研究[D]. 王利坤. 河北经贸大学, 2021(09)

- [3]输电线路工程造价影响因素分析与设计优化[D]. 张晓龙. 华北水利水电大学, 2021

- [4]电力线路工程的经济造价、施工条件与运行维护策略[J]. 张继威,韦兵. 中国管理信息化, 2021(04)

- [5]浅析影响架空电力线路工程造价的若干因素[J]. 张桦. 居舍, 2021(02)

- [6]A区中低压配电网规划研究[D]. 张继勇. 广西大学, 2020(07)

- [7]HQ风电并网方案及其风机变流器冷却系统控制设计[D]. 姚晓明. 太原理工大学, 2020(01)

- [8]山区架空线路大档距段安全可靠性的研究[D]. 李晋渊. 太原理工大学, 2020(01)

- [9]唐山马庄220kV输变电工程项目前评价研究[D]. 赵丽莉. 华北电力大学, 2019(01)

- [10]输电工程造价指标构建及指标值预测研究[D]. 王佼. 辽宁大学, 2018(05)

本文来源: https://www.lw73.cn/article/c72ab105d28909dc71bce08e.html