# 丝绸和绸缎中重金属的测定研究

### 一、丝缎中重金属测定方法的研究（论文文献综述）

钟怡洲[1]（2016）在《广州市河涌水体痕量重金属的浊点萃取分析研究》文中进行了进一步梳理目的环境介质中的重金属元素浓度往往是痕量的,甚至低于分析方法的检出限,且环境样品中组成成分多样,因此直接进行测定往往较为困难,一般需要对样品进行预处理,将目标金属进行分离富集,实现样品的基质净化。浊点萃取作为经济、安全、高效、简便的样品前处理方法,适用水样中低含量重金属的分离与富集。本论文旨在建立浊点萃取-原子吸收光谱法测定环境水样中痕量金属元素的方法,并将之用于广州市海珠区的主要河涌重金属测定及污染评价。方法1.建立浊点萃取-石墨炉原子吸收光谱法测定环境水样中痕量铅和镉的方法以茜素黄为R络合剂,与铅、镉生成络合物,以Triton X-114非离子表面活性剂萃取铅,以混合表面活性剂Triton X-114和十六烷基溴化吡啶（CPB）为萃取剂萃取镉,通过考察p H值、表面活性剂浓度、平衡温度和时间、络合剂浓度、干扰离子等因素,确定最佳实验条件。2.建立浊点萃取-火焰原子吸收光谱法测定环境水样中痕量铜、锌和铁的方法以5-Br-PADAP和四苯硼钠（CPB）合成新的离子配合物,并作为螯合剂用于铜、锌、铁的测定。以Triton X-114非离子表面活性剂作为萃取剂进行萃取,对p H值,平衡温度,Triton X-114、鳌合剂浓度,平衡时间、干扰离子浓度能够干扰测量精度的因素进行分别测试。3.水样测定及分析采用上述建立的方法,对广州市海珠区河涌地表水采取定点采样、室内分析测定和数据分析相结合的方法,评价海珠区主要河涌重金属污染情况。结果1.浊点萃取-石墨炉原子吸收光谱法测定环境水样中痕量铅和镉在最佳条件下,铅和镉的检出限分别为0.13μg/L和0.008μg/L,在10m L样品溶液的富集倍数为15.26和14.29,方法相对标准偏差RSD（%）分别为1.08和0.84（n=6）,样品方法测定的加标回收率在94.9103.8%之间,可用于水样中痕量铅、镉的测定。2.浊点萃取-火焰原子吸收光谱法测定环境水样中痕量铜、锌和铁在最优条件下,铜的线性范围为10160μg/L,锌为230μg/L,铁为20300μg/L。本方法铜、锌和铁的检出限分别为0.44μg/L、0.14μg/L和0.78μg/L,在50m L样品溶液的富集倍数为38.37、38.98和29.88,相对标准偏差RSD（%）为0.531.67（n=6）,样品方法测定的加标回收率在95105%之间,适用于水样痕量金属的测定。3.广州市海珠区河涌水系重金属测定分析结果研究区域水样中,Pb的含量范围为0.00150.0078mg/L;平均值为0.0041mg/L;Cd的含量范围为0.00010.0003mg/L,平均值为0.0002mg/L;Cu的含量范围为00.0089mg/L,平均值为0.0029mg/L;Zn的含量范围为0.03600.1150mg/L,平均值为0.0760mg/L,Fe的含量为0.030.28mg/L,平均值为0.4784 mg/L。对检测结果进行聚类分析,可将海珠区水样的污染类型分为4种。主成分得分情况显示琶洲中心段水质稍差,海珠湖水质最优。以单因素评价水样中重金属的污染程度,发现研究区的水样中铁严重超标。内梅罗污染指数最小值为0.6689,最大为1.8067。结论（1）浊点萃取是一种萃取率高、操作简单、环保、快捷的分离富集痕量金属离子的方法。将浊点萃取-石墨炉原子吸收光谱、浊点萃取法火焰原子吸收光谱法用于水样中的痕量铅、镉、铜、锌、铁测定。（2）测定的重金属铜、铅、镉含量未超过国家地表水I类水限值（GB3838-2002）。部分河段锌含量超过I类水限值,但未超过II类水限值,铁平均浓度超过了集中式生活饮用水地表水水源地补充项目标准限值。（3）对研究区域测定结果进行统计分析,聚类分析结果显示,可将海珠区水样的污染类型分为工业污染类型,生活污水污染类型,交通主干道车辆尾气污染类型和清洁区域4种类型;基于主成分评价显示,琶洲中心段受重金属污染影响较大,海珠湖受重金属污染影响较小;单因素评价水样中重金属的污染程度,显示研究区域的水样中铁严重超标;内梅罗污染指数显示海珠涌、黄埔涌、石溪涌存在污染。

王亚鸽[2]（2012）在《液液萃取—火焰原子吸收光谱法测定环境样品中不同形态锌、镉、铬》文中指出重金属污染一直是国内外众多学者的研究热点。过去,人们主要对重金属元素总量进行分析,由于重金属的毒性和危害性不仅取决于金属的种类,很大程度上还取决于其存在的价态和形态。因此,鉴别及准确测定固体废物中的重金属元素的化学形态对评价重金属元素对人类和生态环境的危害性具有重要的实际意义。本论文在参考前人有关固体废物中重金属分析测定工作的基础上,将高倍率的溶剂萃取技术和浊点萃取技术与高灵敏度、高选择性的火焰原子吸收光谱法相结合,建立了重金属锌、镉分离富集及形态分析的新方法。并研究了解毒后的铬渣中六价铬的浸取方法。本文的主要研究内容概括如下：（1）无配体浊点萃取-火焰原子吸收法测定固体废物中锌本部分建立了一种无配体浊点萃取-火焰原子吸收光谱法测定固体废物中酸溶态和水溶态锌的新方法。以二次去离子水和O.1mol·L-1HCl为浸取剂,以OP为萃取剂和螯合剂,以1.OmL0.1mol·L-1硝酸乙醇溶液溶解表面活性剂相以降低其黏度,考察了介质酸度、OP和缓冲溶液的用量、平衡温度和时间等对测定的影响,优化了测定条件。并详细研究了常见元素对锌元素测定的干扰情况。在最佳工作条件下,锌离子浓度在0～0.20μg·mL-1范围内线性关系良好,线性相关系数为0.9985,曲线方程为A=1.1657C （μg·mL-1）-0.0016。方法的检出限为4.4×10-3μg·mL-1,对0.1μg·mL-1的锌标准溶液进行11次平行测定,相对标准偏差为2.4%,该法用于固体废物中水溶态和酸溶态锌的测定,样品的加标回收率在94%-116%之间,说明该分析方法的重现性好,准确度高。所测定的样品中锌含量均不高,不会对环境造成较严重污染。（2）用三元络合物萃取-火焰原子吸收法测定环境样品中痕量镉本部分建立了一种测定环境样品中痕量镉的新方法。以茜素黄R和邻菲罗啉为螯合剂,以甲基异丁基甲酮为萃取剂,直接以有机相进样测定,提高了测定的选择性和灵敏度。考察了螯合剂及缓冲溶液的用量、介质酸度等对测定的影响,优化了测定条件。详细研究了常见元素对镉元素测定的干扰情况,用酒石酸钾钠做掩蔽剂,可以消除Zn2+、Al3+、Cu2+的干扰。在最佳工作条件下,镉离子浓度在3.0×10-3～0.25μg·mL-1范围内线性关系良好,方法的检出限为1.7×10-3μg·mL-1,对0.2μg·mL-1的镉标准溶液进行9次平行测定,相对标准偏差为1.1%,检出限低,重现性好,该法用于环境样品中镉的测定,结果满意。（3）解毒后的铬渣中六价铬的浸取方法研究本文通过对解毒后铬渣中六价铬浸取方法进行试验,找到了合适的提取方法。实验比较了二次去离子水、KCl、Na2CO3、Na2CO3/NaOH、Na3PO4五种萃取剂对固体废弃物中六价铬的提取能力,探讨了这五种萃取剂对固体废弃物中六价铬的萃取效果。最终采用0.08mol·L-1Na3PO4作为浸取剂对解毒后铬渣中六价铬进行提取,并采用原子吸收光谱法测定其六价铬含量。将本方法应用于解毒后铬渣中六价铬含量的测定,结果满意。此研究为了解解毒后铬渣中六价铬对环境的污染情况、全面评价浸取技术和合理利用这项技术治理重金属污染提供了重要的参考依据。

韩华云,王亚鸽,杨琳,张威,贾春玲,夏辉[3]（2011）在《用三元络合物萃取-火焰原子吸收法测定食品中痕量镉》文中研究说明建立了一种测定食品中痕量镉的新方法.以茜素黄R和邻菲罗啉为螯合剂,以甲基异丁基甲酮为萃取剂,直接以有机相进样测定,提高了测定的选择性和灵敏度.考察了介质酸度、缓冲溶液及螯合剂的用量等对测定的影响,优化了测定条件.详细研究了常见元素对镉元素测定的干扰情况,用酒石酸钾钠做掩蔽剂,可以消除大量共存组分的影响.在最佳工作条件下,镉离子质量浓度在3.0×10-3～0.25μg.mL-1范围内线性关系良好,方法的检出限为1.7×10-3μg.mL-1,对0.2μg.mL-1的镉标准溶液进行9次平行测定,相对标准偏差为1.1%,检出限低,重现性好.该法用于食品中镉的测定,结果满意.

李杰[4]（2008）在《SWB系统处理牛养殖废水的应用研究》文中研究指明随着国民经济的发展和人们生活水平的提高,畜牧养殖业得到了飞速发展,而由此也带来了严重的环境污染。畜禽养殖污染已经成为重庆市农村的主要污染源,这不仅危及畜禽本身及人体健康,而且严重影响到农村经济特别是畜牧业经济的健康发展,治理养殖业环境污染已成为当前非常迫切的任务。由于各种原因,目前养殖废水治理难度很大。要使养殖废水得到科学处理,套用传统生活污水生化处理工艺或物化处理技术并不是合理有效的方法,必须研究出投资少、运行成本低、处理效果好、管理方便的技术,包括工艺流程、处理装置和综合利用技术等。为此,我们针对重庆地势、气候等特点,研究了一种以人工湿地为主体的应用于分散性中小型畜牧养殖场废水处理的简易厌氧池+波式流人工山地湿地+生物塘系统（简称SWB系统）。着重研究了SWB系统各处理单元对SS、COD、TN、NH4<sup>+-N和TP等污染物的去除效果及机理,并进行了特性分析,得出以下主要结论:（1）虽然进水为高浓度养殖废水,但SWB系统对几种主要污染物都具有较好的处理效果,出水水质较好。SS、COD、TN、NH4+-N和TP的平均去除率为91%、89%、79%、62%和88%。（2）在SWB系统中,SS和COD主要通过截留、沉淀、微生物降解而去除;氮主要通过在湿地床体中进行硝化-反硝化反应而去除;磷主要通过填充在床体中的基质截留、吸附、沉淀作用而去除;重金属主要通过湿地植物的过量富集而去除。（3）SWB系统不同构造物之间具有很好的互补性。（4）在SWB系统中,可以选用风车草和美人蕉为湿地植物,选用石灰石单一基质和石灰石、粉煤灰、土壤组成的混合基质为湿地基质。（5）SWB系统成本效益比（成本价值/经济效益）为1:1.2,环境经济效益显着,具有一定的推广前景。本研究的创新点主要有以下三点:（1）把SWB系统修建在山地上,利用重庆山地地势进行跌水曝气,可以实现无动力充氧,并研究了跌水高度和跌水流量对复氧量的影响。（2）对人工湿地床体进行改造,使水体呈波式流态,不但增加了污水与基质（微生物）的接触,而且可以进行波式表面复氧。（3）研究了波式流人工山地湿地床体内部DO浓度,发现床体表层、中部、底部等不同深度位置溶解氧状况不同,因此当污水流过床体时反复经历不同的氧化-还原环境,进行各种生化反应,有利于污染物的去除。

沈卫芳,朱英存,姚燕[5]（2005）在《电气塑料中铅总量测定方法的研究》文中进行了进一步梳理利用4种消解方法将电气塑料中的Pb溶解出来,消解液用火焰原子吸收分光光度法测定微量的Pb。通过加标回收率实验,确定其中方法一准确度较高,其测定的加标平均回收率为97.3%～98.9%。

吴海军,朱英存,潘建芳[6]（2004）在《丝缎中重金属总量测定方法的研究》文中研究表明利用3种消解方法将丝缎中铜、镉、铅溶解出来,消解液用火焰原子吸收分光光度法测定微量的铜、镉和铅。通过加标回收率实验,确定方法三准确度较高,其测定的加标平均回收率为98.3%～103.5%。

朱英存,陈军[7]（2003）在《萃取-火焰原子吸收法测定丝缎中的重金属》文中指出利用人工模拟汗液将丝缎中Cu、Cd、Pb浸取出来,浸取液用萃取-火焰原子吸收分光光度法测定微量的Cu、Cd和Pb。各元素的方法检出限分别为0.052 0、0.098 3、0.081 0 mg/kg;测定的加标平均回收率为97.0％～98.8％;10次测定的相对偏差分别为1.01％、3.11％、4.20％。

朱英存,陈军,黄小维[8]（2000）在《丝缎中重金属测定方法的研究》文中指出利用人工模拟汗液将丝缎中Ｃｕ、Ｃｄ．Ｐｂ浸取出来，浸取液直接用无焰原子吸收光谱法测定。Ｃｕ、Ｃｄ．Ｐｂ各元素的方法检出限分别为０．００９０ｍｇ／ｋｇ、０．００２５ｍｇ／ｋｇ、０．０１２ｍｇ／ｋｇ；测定的加标平均回收率为８６．５％～９８．８％；１０次测定的相对偏差分别为１．７１％、３．３１％、５．４１％。本方法具有准确、快捷的特点。

### 二、丝缎中重金属测定方法的研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、丝缎中重金属测定方法的研究（论文提纲范文）

#### （1）广州市河涌水体痕量重金属的浊点萃取分析研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

前言

第一章 水样中痕量铅、镉浊点萃取富集方法的优化

1. 引言

2. 材料与方法

2.1 仪器、试剂

2.2 仪器工作条件

2.3 实验方法

3.结果与讨论

3.1 缓冲溶液p H值的影响

3.2 表面活性剂Triton X-114用量的影响

3.3 络合剂茜素黄R用量的影响

3.4 水浴温度和水浴时间的影响

3.5 离心率、离心时间因素

3.6 阳离子表面活性剂的影响

3.7 共存离子的影响

3.8 工作曲线和线性范围、检出限、精密度

3.9 回收率实验

3.10 本方法与其他测定方法对比

4.本章小结

第二章 水样中痕量铜、锌、铁浊点萃取富集方法的优化

1.引言

2. 材料与方法

2.1 仪器、试剂

2.2 仪器工作条件

2.3 实验方法

3. 结果与讨论

3.1 离子对试剂特性

3.2 缓冲溶液p H值的影响

3.3 表面活性剂Triton X-114用量的影响

3.4 螯合剂 5-Br-PADAP-TPB用量的影响

3.5 水浴温度和水浴时间的影响

3.6 离心时间和离心率的影响

3.7 共存离子的影响

3.8 工作曲线和线性范围、检出限、精密度

3.9 回收率实验

3.10 本方法与其他测定方法对比

4.本章小结

第三章 海珠区主要河涌重金属污染特征及评价

1.引言

2.材料与方法

2.1 主要仪器和试剂

2.2 实验方法

3. 结果

3.1 河涌水样中重金属含量的统计描述及特征

3.2 河涌水样中重金属含量的聚类分析

3.3 河涌水样中重金属含量主成分分析

3.4 河涌水样中重金属含量单因子评价

3.5 河涌水样中重金属含量内梅罗指数综合评价

讨论

结论

参考文献

综述

参考文献

在校科研成绩

致谢

#### （2）液液萃取—火焰原子吸收光谱法测定环境样品中不同形态锌、镉、铬（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 固体废物概况

1.1.1 固体废物的污染现状

1.1.2 固体废物分类及其来源

1.1.3 固体废物中重金属危害

1.1.4 固体废物中重金属污染控制标准

1.2 重金属元素形态分析研究

1.2.1 重金属元素形态分析研究意义

1.2.2 元素形态分析研究进展

1.3 锌形态分析意义

1.4 镉形态分析意义

1.5 铬形态分析意义

1.5.1 重金属铬的毒性

1.5.2 固体废物中重金属有效态

1.6 浊点萃取技术

1.6.1 浊点萃取技术概述

1.6.2 浊点萃取技术在金属离子分离富集方面的应用

1.7 本课题研究的意义及内容

参考文献

2 无配体浊点萃取-火焰原子吸收法测定固体废物中水溶态和酸溶态锌

2.1 前言

2.2 材料与方法

2.2.1 仪器与试剂

2.2.2 仪器工作条件

2.2.3 样品前处理方法

2.2.4 实验方法

2.3 结果与讨论

2.3.1 溶液酸度及缓冲溶液用量的选择

2.3.2 OP用量的选择

2.3.3 平衡时间和温度的选择

2.3.4 共存离子的影响

2.3.5 工作曲线及检出限

2.4 实际样品分析

2.5 结论

参考文献

3 用三元络合物萃取-火焰原子吸收法测定环境样品中痕量镉

3.1 前言

3.2 材料与方法

3.2.1 仪器与试剂

3.2.2 仪器工作条件

3.2.3 样品前处理

3.2.4 实验方法

3.3 结果与讨论

3.3.1 溶液酸度的选择

3.3.2 缓冲溶液用量的选择

3.3.3 茜素黄R用量的选择

3.3.4 邻菲罗啉的用量

3.3.5 共存离子的影响

3.3.6 方法的线性范围和检出限

3.4 实际样品分析

3.5 结论

参考文献

4 解毒后的铬渣中六价铬的浸取方法研究

4.1 引言

4.2 材料与方法

4.2.1 仪器与试剂

4.2.2 供试铬渣样品的采集与处理

4.2.3 国家标准中解毒后铬渣样品中六价铬的测定方法

4.2.4 提取剂浸提解毒后铬渣中六价铬方法和测定方法

4.3 结果与讨论

4.3.1 浸取剂的选择

4.3.2 浸取剂Na_3PO_4浓度的选择

4.3.3 浸取时间的选择

4.3.4 搅拌后放置时间的影响

4.3.5 方法的精密度

4.3.6 解毒后铬渣样品中六价铬含量及回收率测定

4.4 对比性实验：比较本方法与国家标准浸取六价铬的方法

4.5 结论

参考文献

总论文

个人简历 硕士期间发表和待发表论文

致谢

#### （4）SWB系统处理牛养殖废水的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究课题的背景

1.2 研究的目的和意义

1.3 主要工作内容

第二章 文献综述

2.1 养殖废水

2.1.1 养殖废水的产生

2.1.2 养殖废水的组成

2.1.3 养殖废水的危害

2.1.4 养殖废水的处理技术

2.2 湿地和人工湿地

2.2.1 湿地的定义

2.2.2 人工湿地的定义和构造

2.2.3 人工湿地的类型

2.3 人工湿地研究进展

2.3.1 人工湿地污染物去除机理的研究进展

2.3.2 人工湿地去除效果影响因素的研究进展

2.3.3 人工湿地工艺研究进展

第三章 SWB系统的设计研究

3.1 主要构造物

3.1.1 蓄水池

3.1.2 格栅

3.1.3 调节池

3.1.4 简易厌氧池

3.1.5 波式流人工山地湿地(WFCTW)

3.1.6 生态氧化塘

3.2 跌水的选择

3.2.1 跌水高度和流量与复氧量的研究

3.2.2 本实验跌水高度与方式的选择

3.3 基质的选择

3.3.1 基质在人工湿地中的作用及选择原则

3.3.2 七种基质的等温磷吸附试验

3.3.3 本实验人工湿地基质的选择

3.4 植物的选择

3.4.1 植物在人工湿地中的作用及选择原则

3.4.2 本实验人工湿地植物的选择

3.4.3 人工湿地植物种植方式及密度

第四章 SWB系统对养殖废水的处理研究

4.1 方法与材料

4.1.1 实验场地及污水源

4.1.2 实验运行期间安排

4.1.3 实验运行HRT及HLT

4.1.4 采样点布置及采样频率

4.1.5 分析方法、时间及主要仪器

4.1.6 分析结果表达

4.2 色度与臭的去除研究

4.3 悬浮物的去除研究

4.3.1 各单元去除效果

4.3.2 各单元去除贡献

4.3.3.去除机理讨论

4.4 有机物的去除研究

4.4.1 出水浓度及去除率

4.4.2 各单元去除贡献

4.4.3 去除机理讨论

4.5 氨氮和总氮的去除研究

4.5.1 出水浓度及去除率

4.5.2 各单元去除贡献

4.5.3 去除机理讨论

4.6 总磷的去除研究

4.6.1 各单元去除效果

4.6.2 各单元去除贡献

4.6.3 去除机理讨论

4.7 重金属的去除研究

4.8 本章小结

第五章 SWB系统特性分析

5.1 溶解氧

5.1.1 人工湿地复氧途径

5.1.2 波式表面复氧

5.1.3 跌水曝气复氧

5.1.4 波式流人工山地湿地氧来源贡献

5.2 温度

5.2.1 温度对人工湿地去污效果影响

5.2.2 波式流人工山地湿地温度研究

5.3 植物

5.3.1 植物生长状况

5.3.2 植物的维护管理

5.3.3 植物的去污作用

5.4 基质

5.4.1 混合基质与单一基质除磷效果比较

5.4.2 混合基质与单一基质脱氮效果比较

5.5 环境经济评价

5.5.1 SWB系统价值构成及评价方法

5.5.2 成本价值

5.5.3 环境经济价值

5.5.4 评价结果

5.6 本章小结

第六章 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

参考文献

致谢

发表论文及参加课题一览表

#### （6）丝缎中重金属总量测定方法的研究（论文提纲范文）

1 实验部分

1.1 实验试剂和仪器

1.2 实验方法

2 结果与讨论

2.1 仪器的工作条件

2.2 各元素测定的线性范围、相关系数和检出限

2.3 标准加标回收实验

2.4 结论

2.5 讨论

3 方法应用

### 四、丝缎中重金属测定方法的研究（论文参考文献）

- [1]广州市河涌水体痕量重金属的浊点萃取分析研究[D]. 钟怡洲. 广东药科大学, 2016(02)

- [2]液液萃取—火焰原子吸收光谱法测定环境样品中不同形态锌、镉、铬[D]. 王亚鸽. 郑州大学, 2012(10)

- [3]用三元络合物萃取-火焰原子吸收法测定食品中痕量镉[J]. 韩华云,王亚鸽,杨琳,张威,贾春玲,夏辉. 河南工业大学学报(自然科学版), 2011(06)

- [4]SWB系统处理牛养殖废水的应用研究[D]. 李杰. 西南大学, 2008(09)

- [5]电气塑料中铅总量测定方法的研究[J]. 沈卫芳,朱英存,姚燕. 苏州科技学院学报(工程技术版), 2005(02)

- [6]丝缎中重金属总量测定方法的研究[J]. 吴海军,朱英存,潘建芳. 苏州科技学院学报(工程技术版), 2004(03)

- [7]萃取-火焰原子吸收法测定丝缎中的重金属[J]. 朱英存,陈军. 苏州科技学院学报(工程技术版), 2003(03)

- [8]丝缎中重金属测定方法的研究[J]. 朱英存,陈军,黄小维. 苏州城建环保学院学报, 2000(04)

本文来源: https://www.lw73.cn/article/d2b46ba37883256005a80dec.html