# 电气火灾调研文章

##### 问：当前电气火灾多发的原因及如何做好预防工作

答：补充下。电器火灾还是电气火灾一直未有定论。总之常见的电气方面的火灾有四个原因：短路、过载、接触不良和触电。那么我们电气防火的重点就应该本着这四个原因来预防：

短路：相线间、相线与零线直接相连，山姿造成瞬间电流过大，局部温度过高使可燃物起火。则避免相线间、相线与零线直接相连或者在电线（用电器）周围避免有可燃物即可。

过载：用电线路或者开关等与用电器不匹配，造成线路或者开关电流过大，而引起高温印染可燃物引起火灾。预防：采用足够的线、足够大的开关于放过负荷。

接触电阻过大：顾名思义，一般发生在有电器触点、开关触点或者接线触点处，因此在此触点接线时要格外小心，保证足够的接触面积。

漏电：一般不易发觉发生点，但是总亩扒是跳闸（一般带有漏电保护器）。当总是跳闸时，就要考虑漏电的问题。可以用摇表来测一下对地电阻，很麻烦，但是有漏电后，易造成局部过热而引起火灾。

- 以上我们知道了这些原理，那么就应该从道理上就少产生上述问题的几率。实践中，二楼说了不少预防措施，不再赘述。总之有一点就是：可燃物与着火元源互不发生作用时就不会发生火灾。我们预防火灾就要从这方面入手迅唯昌，具体情况具体分析。

- 答：加强检查，提升员工火灾安全防范意识

- 答：你搞电的这些应该知道哟，哥们？不然就别高球了。整不好那天...........

##### 问：电气火灾的危害

答：电气故障是诱发电气火灾的主要原因，电并槐气火灾一旦发生，其危害性非常大。不过，电气火灾的危害虽然大，但它也是可预防可控制的。而对电气火灾事故的预防和控制主要是通过及电气火灾报警系统来实现的。

电气火灾事故的发生主要是由于电气绝轿友设备故障或线路故障所引起的。电气火灾事故的发生具有隐藏性。而这种隐藏性是用肉眼很难发现的。

电气火灾事故虽然具有隐藏性，但是通过使用电气火灾监控系统和电气火灾报警系统，就能及时发现，及时排除这些隐患，便避免了电气火灾事故的发生。

随着电气火灾监控设备及电气火灾监控系统的升级，电气火灾事故是完全可以预防和控制的。即便是那些线路环境非常复杂的场所，通过安装电气火灾监控系统，可以对电气设备及线路中的电流、电压、温度、漏电等现象进行监控，一旦发现异常现象，便发出报警信号，并显示故障信息及位置所在，方便工作人员对这些故障进行排除。

- 电气火灾监控系统可以说是最先进的预防电气火灾事故的一套系统，电气火灾监控系统属于先期预防系统，也就是说，电帆丛气火灾监控系统的作用在于电气火灾发生前便发出报警，而不是待火灾发生后再发出报警，与火灾报警器的触发报警有所不同，电气火灾。

##### 问：生活常识：如何预防电器火灾？

答：一、手湿不得接触带电设备，不要用湿布擦拭带电设备，断电后，尽量用较为干燥的抹布来擦拭有灰尘堆积的电器。

二、不要在同一个接线板上同时使用多种大功率电器不乱拉乱接电线，不歼册要在潮湿环境中使用非防潮型电气设备。

三、家用电器和照明灯具必须购买合格产品，“三无”假冒伪劣颂改哗产品自野行身的火灾危险性极大。

四、家用电器损坏要请专业人员或者送修理店修理，严禁非专业人员在带电情况下打开家用电器外壳。

五、发生电器火灾时，应先切断电源，再灭火，以防人身触电。灭火时保持一定距离，防止电器爆炸伤人。

- 六、离家时，一定要将电器关闭，并切断电源，以防家电超时使用导致机体过热起火。

本文来源: https://www.lw73.cn/article/e8b0ddf5e6b6bc7d9cf99d77.html